## 用户水龙头（末梢水）
附件
1.中山市用户水龙头水质监测信息公开表（2023年第1季度）
序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不达标指标 的检测值 | 健康风险提示 及安全饮水建议
1 | 东区街道景观路12号长江高尔夫球会会所 | 中山市凯茵豪园房地产开发有限公司 | 中山市疾病预防控制中心 | 中山市疾病预防控制中心 | 2023-02-22 | 检测36项：大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(以CaCO3计)、高锰酸盐指数(以O2计)、游离氯和氨(以N计)、氯酸盐。 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
2 | 火炬开发区凯茵新城奥斯湖公园综合楼 |  |  |  | 2023-02-22 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
3 | 石岐街道民科西路2号 | 中山公用水务投资有限公司 |  |  | 2023-03-06 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
4 | 石岐街道大沙南路1号中山市华侨中学高中部 |  |  |  | 2023-03-06 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
5 | 石岐街道凤鸣路201号 |  |  |  | 2023-03-06 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
6 | 石岐街道南安路12号 |  |  |  | 2023-03-06 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
7 | 石岐街道民族东路18号中山市华侨中学初中部 |  |  |  | 2023-03-06 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
8 | 西区街道富华道38号 |  |  |  | 2023-03-06 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
9 | 港口镇民新路88号港口中心小学 | 中山公用水务投资有限公司港口分公司 | 中山市港口医院 |  | 2023-03-06 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
10 | 港口镇群众社区富丽新村富北三街北横巷10号 |  |  |  | 2023-03-06 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
11 | 大涌镇旗山路437号南文小学 | 中山市大涌镇自来水有限公司 | 中山市大涌镇社区卫生服务中心 |  | 2023-03-06 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
12 | 大涌镇青岗社区居民委员会 |  |  |  | 2023-03-06 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
13 | 南区街道情景路1号侨中英才学校 | 中山公用水务投资有限公司 | 中山市疾病预防控制中心 |  | 2023-03-06 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
14 | 南区街道城南二路37号 |  |  |  | 2023-03-06 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
15 | 南区街道北台凤鸣街北台小学 |  |  |  | 2023-03-06 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
16 | 南头镇将军村合益西路1号将军小学 | 中山市南头供水有限公司 | 中山市南头镇社区卫生服务中心 |  | 2023-03-06 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
17 | 南头镇永兴路2号 |  |  |  | 2023-03-06 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
18 | 东区街道长江路70号 | 中山公用水务投资有限公司 | 中山市疾病预防控制中心 |  | 2023-03-06 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
19 | 东区街道中湾街3号 |  |  |  | 2023-03-06 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
20 | 东区街道龙井街26号 |  |  |  | 2023-03-06 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
21 | 东区街道沙岗村沙石工业区第一幢9-12 |  |  |  | 2023-03-06 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
22 | 五桂山街道龙塘工业大道6号 |  |  |  | 2023-03-06 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
23 | 五桂山街道龙井路1号龙泉学校 |  |  |  | 2023-03-06 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
24 | 阜沙镇永红街152号阜沙中心小学 | 中山市阜沙供水有限公司 | 中山市阜沙镇社区卫生服务中心 |  | 2023-03-06 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
25 | 阜沙镇卫民村东阜路卫民西河桥 |  |  |  | 2023-03-06 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
26 | 沙溪镇西冲东路鸽里思农庄 | 中山公用水务投资有限公司沙溪分公司 | 中山市沙溪镇疾病预防控制中心 |  | 2023-03-07 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
27 | 沙溪镇豪吐村上堡头龙井街13号沙溪镇中心小学 |  |  |  | 2023-03-07 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
28 | 小榄镇坦背利生路公用水务旁 | 中山公用水务投资有限公司东升分公司 | 中山市小榄镇社区卫生服务中心 |  | 2023-03-07 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
29 | 小榄镇人和路16号 |  |  |  | 2023-03-07 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
30 | 小榄镇兴国街5巷12号 | 中山市小榄水务有限公司 |  |  | 2023-03-07 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
31 | 小榄镇民安中路178号 |  |  |  | 2023-03-07 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
32 | 小榄镇西区新教西路8号 |  |  |  | 2023-03-07 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
33 | 小榄镇民安南路148号菊城小学 |  |  |  | 2023-03-07 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
34 | 黄圃镇新基北路58号 | 中山市黄圃镇自来水公司 | 中山市黄圃镇社区卫生服务中心 |  | 2023-03-08 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
35 | 黄圃镇新沙村安庆中街1号新沙小学 |  | 中山市黄圃镇社区卫生服务中心 |  | 2023-03-08 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
36 | 三乡镇金涌大道23号三乡镇初级中学 | 中山公用水务投资有限公司三乡分公司 | 中山市三乡镇疾病预防控制中心 |  | 2023-03-08 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
37 | 三乡镇泉眼村兴泉路37号旁 |  |  |  | 2023-03-08 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
38 | 三乡镇新圩村新圩大道5-8号新圩卫生站 |  |  |  | 2023-03-08 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
39 | 三乡镇小琅环路38号 |  |  |  | 2023-03-08 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
40 | 三乡镇城桂东路31号 |  |  |  | 2023-03-08 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
41 | 东凤镇东阜二路198号东凤中学 | 中山公用水务投资有限公司东凤分公司 | 中山市东凤镇疾病预防控制中心 |  | 2023-03-08 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
42 | 东凤镇伯公路悦展巷1号 |  | 中山市东凤镇疾病预防控制中心 |  | 2023-03-08 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
43 | 民众街道锦丰村锦丰东路45号 | 中山市民众水务有限公司 | 中山市民众街道社区卫生服务中心 |  | 2023-03-08 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
44 | 民众街道近郊文化路39号民众中心小学 |  |  |  | 2023-03-08 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
45 | 民众街道阳光大道133号浪网中学 | 中山市新涌口粤海水务有限公司 |  |  | 2023-03-08 |  | 经复测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
46 | 西区街道隆昌社区五组45号 | 中山市西区沙朗供水有限公司 | 中山市西区街道社区卫生服务中心 |  | 2023-03-08 |  | 经复测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
47 | 小榄镇永宁螺沙广福路2号 | 中山市小榄镇永宁自来水厂（西海水厂） | 中山市小榄镇疾病预防控制中心 |  | 2023-03-08 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
48 | 小榄镇永宁洪联路105号 | 中山市小榄镇永宁自来水厂（石龙水厂） |  |  | 2023-03-08 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
49 | 三角镇近郊福星路13号三角镇中心小学 | 中山市新涌口粤海水务有限公司 | 中山市三角镇社区卫生服务中心 |  | 2023-03-08 |  | 经复测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
50 | 三角镇三鑫路109号 | 中山市新涌口粤海水务有限公司 | 中山市三角镇社区卫生服务中心 |  | 2023-03-08 |  | 经复测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
51 | 南朗街道美景大道1号云衢小学朝气楼 | 中山市南朗供水有限公司 | 中山市南朗街道疾病预防控制中心 |  | 2023-03-09 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
52 | 南朗街道晓珠街2号 | 中山市南朗供水有限公司 |  |  | 2023-03-09 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
53 | 南朗街道海富北路15号 | 中山市南朗供水有限公司 |  |  | 2023-03-09 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
54 | 古镇镇同益路1号曹三小学 | 中山公用水务投资有限公司古镇分公司 | 中山市古镇镇疾病预防控制中心 |  | 2023-03-09 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
55 | 古镇镇古一长尾涌市场 | 中山公用水务投资有限公司古镇分公司 |  |  | 2023-03-09 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
56 | 古镇镇古三村村委 | 中山公用水务投资有限公司古镇分公司 |  |  | 2023-03-09 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
57 | 坦洲镇德溪路1号 | 中山坦洲自来水有限公司 | 中山市坦洲镇社区卫生服务中心 |  | 2023-03-09 |  | 经复测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
58 | 坦洲镇永康西路110米合胜小学 | 中山坦洲自来水有限公司 |  |  | 2023-03-09 |  | 经复测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
59 | 坦洲镇十四村连仕街45号 | 中山坦洲自来水有限公司 |  |  | 2023-03-09 |  | 经复测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
60 | 横栏镇顺兴北路3号横栏小学 | 中山市横栏粤海水务有限公司 | 中山市横栏镇社区卫生服务中心 |  | 2023-03-09 |  | 经复测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
61 | 横栏镇兴横街3号 | 中山市横栏粤海水务有限公司 |  |  | 2023-03-09 |  | 经复测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
62 | 板芙镇深湾村板芙南路81号 | 中山市深湾自来水有限公司 | 中山市板芙镇疾病预防控制中心 |  | 2023-03-09 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
63 | 板芙镇湖洲村湖洲四街湖洲小学 | 中山公用水务投资有限公司板芙分公司 |  |  | 2023-03-09 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
64 | 板芙镇芙中路39号 |  |  |  | 2023-03-09 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
65 | 火炬开发区张家边五村一巷4号 | 中山火炬开发区自来水有限公司 | 中山火炬高技术产业开发区疾病预防控制中心 |  | 2023-03-09 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
66 | 火炬开发区中山港石牛东路2号香晖园小学 |  |  |  | 2023-03-09 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
67 | 火炬开发区灰炉大街1巷2号 |  |  |  | 2023-03-09 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
68 | 火炬开发区陵岗村新庙基街商铺3-6卡 |  |  |  | 2023-03-09 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
69 | 神湾镇敬业路附近神湾中学 | 中山公用水务投资有限公司神湾分公司 | 中山市神湾镇社区卫生服务中心 |  | 2023-03-09 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
70 | 神湾镇磨刀岛彩虹路13号 | 中山公用水务投资有限公司神湾分公司 | 中山市神湾镇社区卫生服务中心 |  | 2023-03-09 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
注：（1）水样采集、保存、运输及检验方法，按照现行《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）的要求进行。
（2）以《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2022）作为评价标准，检测值在标准限值和要求范围内评价为达标。

## 出厂水
附件
2.中山市集中式供水单位出厂水水质监测信息公开表（2023年第1季度）
序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不达标指标 的检测值 | 健康风险提示 及安全饮水建议
1 | 中山公用水务投资有限公司(全禄水厂南系统) | 中山市大涌镇全禄村 |  |  | 2023-02-20 | 检测36项：大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(以CaCO3计)、高锰酸盐指数(以O2计)、游离氯和氨(以N计)、氯酸盐。 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
2 | 中山公用水务投资有限公司(全禄水厂北系统) | 中山市大涌镇全禄村 |  |  | 2023-02-20 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
3 | 中山市横栏粤海水务有限公司 | 中山市横栏镇六沙村 |  |  | 2023-02-20 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
4 | 中山公用水务投资有限公司古镇分公司 | 中山市古镇镇冈南村 |  |  | 2023-02-20 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
5 | 中山公用水务投资有限公司东升分公司 | 中山市小榄镇裕民围仔 |  |  | 2023-02-20 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
6 | 中山市小榄镇永宁自来水厂（石龙水厂） | 中山市小榄镇西区石龙 |  |  | 2023-02-20 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
7 | 中山市小榄镇永宁自来水厂（西海水厂） | 中山市小榄镇永宁螺沙 |  |  | 2023-02-20 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
8 | 中山市小榄水务有限公司（A厂） | 中山市小榄镇民安路178号 |  |  | 2023-02-20 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
9 | 中山市小榄水务有限公司（B厂） | 中山市小榄镇民安路178号 |  |  | 2023-02-20 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
10 | 中山公用水务投资有限公司三乡分公司（古鹤水厂） | 中山市三乡镇古鹤水库 |  |  | 2023-02-21 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
11 | 中山公用水务投资有限公司三乡分公司（马坑水厂） | 中山市三乡镇马坑水库 |  |  | 2023-02-21 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
12 | 中山公用水务投资有限公司三乡分公司（田心水厂） | 中山市五桂山田心水库 |  |  | 2023-02-21 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
13 | 中山公用水务投资有限公司三乡分公司(南龙水厂) | 中山市三乡镇南龙村 |  |  | 2023-02-21 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
14 | 中山坦洲自来水有限公司 | 中山市坦洲镇永一村 |  |  | 2023-02-21 |  | 经复测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
15 | 中山市南镇粤海水务有限公司 | 中山市神湾镇南镇村 |  |  | 2023-02-21 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
16 | 中山市南区自来水管理服务公司马岭供水站 | 中山市南区马岭村马岭水库 |  |  | 2023-02-22 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
17 | 中山市凯茵豪园房地产开发有限公司（(凯茵豪园自备水厂) | 中山市东区长江村凯茵豪园 |  |  | 2023-02-22 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
18 | 中山市凯茵豪园房地产开发有限公司（凯茵新城自备水厂) | 中山市火炬开发区宫花村凯茵新城内 |  |  | 2023-02-22 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
19 | 中山市深湾自来水有限公司 | 中山市板芙镇深湾村 |  |  | 2023-02-22 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
20 | 中山公用水务投资有限公司(长江水厂) | 中山市东区长江村 |  |  | 2023-02-22 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
21 | 中山市南朗供水有限公司(合里水厂) | 中山市南朗街道合里村 |  |  | 2023-02-22 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
22 | 中山公用水务投资有限公司(大丰水厂) | 中山市港口镇马大丰村 |  |  | 2023-02-23 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
23 | 中山市新涌口粤海水务有限公司 | 中山市三角镇光二村 |  |  | 2023-02-23 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
24 | 中山市黄圃镇自来水公司 | 中山市黄圃镇观仙中路1号 |  |  | 2023-02-23 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
25 | 中山公用水务投资有限公司东凤分公司 | 中山市东凤镇北堤路 |  |  | 2023-02-23 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
26 | 中山市南头供水有限公司 | 中山市南头镇南和西路 |  |  | 2023-02-23 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
注：（1）水样采集、保存、运输及检验方法，按照现行《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）的要求进行。
（2）以《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2022）作为评价标准，检测值在标准限值和要求范围内评价为达标。

## 二次供水
附件
3.中山市二次供水水质监测信息公开表（2023年第1季度）
序号 | 监测点地址 | 二次供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不达标指标 的检测值 | 健康风险提示 及安全饮水建议
1 | 中山市港口镇美景西路1号 | 中山市港口海逸大酒店有限公司 | 中山市港口医院 | 中山市疾病预防控制中心 | 2023-03-06 | 14项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
2 | 中山市港口镇兴港南路48号 | 中山市大信物业管理有限公司(大信芊翠家园) |  |  | 2023-03-06 | 14项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
3 | 中山市港口镇华师路中信凯旋蓝岸花园 | 广东中信物业服务有限公司中山分公司（凯旋蓝岸） |  |  | 2023-03-06 | 14项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
4 | 中山市大涌镇育才街1号 | 中山市大涌自来水有限公司（富卓华庭小区） | 中山市大涌镇社区卫生服务中心 |  | 2023-03-06 | 14项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
5 | 中山市大涌镇中新公路171号岚山翠苑小区 | 中山市嘉会物业管理顾问有限公司(岚山翠苑) | 中山市大涌镇社区卫生服务中心 |  | 2023-03-06 | 14项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
6 | 中山市南头镇南头大道中3号之一 | 中山市悦安物业管理有限公司(银座名居) | 中山市南头镇社区卫生服务中心 |  | 2023-03-06 | 14项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
7 | 中山市南头镇升平南路23号 | 中山市中俊物业管理有限公司(翡丽郡) | 中山市南头镇社区卫生服务中心 |  | 2023-03-06 | 14项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
8 | 中山市阜沙镇阜建路3号 | 中山市康居物业服务有限公司(上苑花园) | 中山市阜沙镇社区卫生服务中心 |  | 2023-03-06 | 14项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
9 | 中山市阜沙镇阜港大道81号 | 中山市康域物业管理有限公司阜沙分公司(康域诚品) | 中山市阜沙镇社区卫生服务中心 |  | 2023-03-06 | 14项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
10 | 中山市南区街道兴南路12号永安商业中心 | 中山市万泰物业管理有限公司(永安商业中心) | 中山市南区街道社区卫生服务中心 |  | 2023-03-06 | 14项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
11 | 中山市南区街道城南一路5号万科城市风景花园 | 深圳市万科物业服务有限公司中山分公司(城市风景花园) |  |  | 2023-03-06 | 36项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
12 | 中山市南区街道岐关西路109号 | 金碧物业有限公司中山分公司(恒大绿洲1期) |  |  | 2023-03-06 | 36项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
13 | 中山市南区街道悦来南路66号米兰阳光园 | 中山市嘉会物业管理顾问有限公司(米兰阳光) |  |  | 2023-03-06 | 14项 | 经复测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
14 | 中山市东区街道街道富湾南路42号 | 比华利山小区 | 中山市东区街道社区卫生服务中心 |  | 2023-03-06 | 14项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
15 | 中山市东区街道孙文东路雅苑小区 | 中山市康域物业管理有限公司(雅苑) |  |  | 2023-03-06 | 36项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
16 | 中山市东区街道起湾南道21号盛景园 | 中山市金锁匙物业管理有限公司(盛景园) |  |  | 2023-03-06 | 14项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
17 | 中山市东区街道东裕路93号 | 中山市盛景尚峰酒店有限公司 |  |  | 2023-03-06 | 36项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
18 | 中山市东区街道中山四路82号 | 中山市迪兴物业管理有限公司（盛景尚峰花园） |  |  | 2023-03-06 | 36项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
19 | 中山市东区街道中山三路怡华大厦东座 | 中山市安诚智联物业管理有限公司（益华广场） |  |  | 2023-03-06 | 36项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
20 | 中山市东区街道岐关西路雍景园 | 雅生活智慧城市服务股份有限公司雍景园分公司（雍景园小区） |  |  | 2023-03-06 | 36项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
21 | 中山市石岐街道盛华路7号 | 中山市天英物业管理有限公司阳光花地分公司 | 中山市石岐街道社区卫生服务中心 |  | 2023-03-07 | 36项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
22 | 中山市石岐街道康华路33号 | 中山市金钻酒店有限公司 |  |  | 2023-03-07 | 36项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
23 | 中山市石岐街道龙腾路9号名雅居 | 中山市至高物业管理有限公司(名雅居) |  |  | 2023-03-07 | 36项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
24 | 中山市石岐街道学院路1号 | 电子科技大学中山学院 |  |  | 2023-03-07 | 36项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
25 | 中山市石岐街道孙文中路2号 | 中山市人民医院 |  |  | 2023-03-07 | 36项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
26 | 中山市石岐街道莲员东路2号 | 中山市大信置业有限公司（大信新都汇B座） |  |  | 2023-03-07 | 36项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
27 | 中山市石岐街道安栏路18号 | 中山市中恳广场物业管理有限公司 |  |  | 2023-03-07 | 36项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
28 | 中山市石岐街道安栏路92号 | 中山市永胜物业管理有限公司 |  |  | 2023-03-07 | 14项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
29 | 中山市石岐街道安栏路162号 | 中山市东方海悦酒店有限公司 |  |  | 2023-03-07 | 36项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
30 | 中山市石岐街道岐关西路28号豪逸华庭3期 | 广东新粤物业管理有限公司(豪逸华庭3期) |  |  | 2023-03-07 | 14项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
31 | 中山市石岐街道岐关西路32号 | 中山市越秀地产物业管理有限公司(星汇隽庭) |  |  | 2023-03-07 | 14项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
32 | 中山市石岐街道华柏路51号豪苑大厦 | 中山市嘉怡物业管理有限公司(豪苑大厦) |  |  | 2023-03-07 | 14项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
33 | 中山市沙溪镇金茂华庭 | 中山市万泰物业管理有限公司（金茂华庭） | 中山市沙溪镇疾病预防控制中心 |  | 2023-03-07 | 14项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
34 | 中山市沙溪镇半岛路1号阳光半岛 | 中山市天英物业管理有限公司阳光半岛分公司 |  |  | 2023-03-07 | 14项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
35 | 中山市沙溪镇怡明路 | 金手指物业管理有限公司（会都苑） |  |  | 2023-03-07 | 14项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
36 | 中山市沙溪镇工业大道48号 | 中山市天英物业管理有限公司(骏逸名苑) |  |  | 2023-03-07 | 14项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
37 | 中山市沙溪镇星宝一路8号 | 中山市鸿鑫物业管理有限公司（紫晴苑） |  |  | 2023-03-07 | 14项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
38 | 中山市沙溪镇星宝路汉基花园12幢首层 | 中山市汉基物业服务有限公司(汉基花园) |  |  | 2023-03-07 | 14项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
39 | 中山市沙溪镇沙溪大道6号时代倾成花园 | 广州市时代物业管理有限公司中山市分公司(时代倾成花园) |  |  | 2023-03-07 | 14项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
40 | 中山市小榄镇勤政路22号朗晴名门3幢首层 | 中山市龙基物业服务有限公司东升分公司(朗晴名门) | 中山市小榄镇社区卫生服务中心 |  | 2023-03-07 | 14项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
41 | 中山市小榄镇龙昌路丽城花园 | 中山市明都物业管理有限公司(丽城花园) |  |  | 2023-03-07 | 14项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
42 | 中山市小榄镇同乐大街76号森美时代花园 | 中山市万泰物业管理有限公司(森美时代花园) |  |  | 2023-03-07 | 14项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
43 | 中山市小榄镇同乐大街朝阳花地 | 中山市守信物业管理有限公司(朝阳花地) |  |  | 2023-03-07 | 14项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
44 | 中山市小榄镇民安北路60号维港湾 | 中山市维港湾物业管理有限公司(维港湾) |  |  | 2023-03-07 | 14项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
45 | 中山市小榄镇民安南路138号 | 中山市美加物业管理有限公司（阳光美加花园） |  |  | 2023-03-07 | 14项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
46 | 中山市东区街道兴文路7号熹玥苑小区 | 雅生活智慧城市服务股份有限公司雍景园分公司(熹玥苑) | 中山市东区街道社区卫生服务中心 |  | 2023-03-07 | 36项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
47 | 中山市东区街道兴文路100号远洋城天骄花园 | 中山远洋物业服务有限公司(天骄花园) |  |  | 2023-03-07 | 36项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
48 | 中山市东区街道兴文路99号远洋城万象花园 | 中山远洋物业服务有限公司(万象花园) |  |  | 2023-03-07 | 14项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
49 | 中山市东区街道兴文路101号远洋城天祺花园 | 中山远洋物业服务有限公司(天祺花园) |  |  | 2023-03-07 | 14项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
50 | 中山市东区街道东江路12号 | 中山市实验中学 |  |  | 2023-03-07 | 36项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
51 | 中山市黄圃镇新地海傍街1号 | 中山市狮王物业管理有限公司（金禧水岸） | 中山市黄圃镇社区卫生服务中心 |  | 2023-03-08 | 14项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
52 | 中山市黄圃镇新甫路二街29号 | 广东华辉物业管理有限公司(翡翠半岛) |  |  | 2023-03-08 | 14项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
53 | 中山市五桂山南桥村33号 | 中山市万鑫物业管理有限公司(万鑫花园) | 中山市五桂山街道社区卫生服务中心 |  | 2023-03-08 | 36项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
54 | 中山市五桂山长命水秀丽路22号雅居乐秀丽湖商住小区 | 雅生活智慧城市服务股份有限公司五桂山分公司(长堤半岛) |  |  | 2023-03-08 | 14项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
55 | 中山市五桂山长命水大街2号 | 中港英文学校中学部 |  |  | 2023-03-08 | 36项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
56 | 中山市五桂山城桂路长命水大街1号领东上筑花园 | 中山市和众物业管理有限公司(领东上筑花园) |  |  | 2023-03-08 | 14项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
57 | 中山市三乡镇文昌西路200号 | 珠海葆力物业管理有限公司中山分公司(皇冠花园) | 中山市三乡镇疾病预防控制中心 |  | 2023-03-08 | 14项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
58 | 中山市三乡镇雅居乐花园1-5期 | 雅生活智慧城市服务股份有限公司(雅居乐花园1-5期) |  |  | 2023-03-08 | 14项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
59 | 中山市三乡镇平南村鸿埠园路83号丰润豪庭 | 中山市丰润物业管理有限公司(丰润豪庭) |  |  | 2023-03-08 | 14项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
60 | 中山市三乡镇雅居乐花园中心城 | 雅生活智慧城市服务股份有限公司(中心城) |  |  | 2023-03-08 | 14项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
61 | 中山市三乡镇雅居乐花园6-8期 | 雅生活智慧城市服务股份有限公司(雅居乐花园6-8期) |  |  | 2023-03-08 | 14项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
62 | 中山市三乡镇平南村金星路6号怡福阳光花园 | 中山市丰乐物业管理有限公司(怡福阳光花园) |  |  | 2023-03-08 | 14项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
63 | 中山市三乡镇景观大道2号 | 中山市至善物业管理有限公司(景观豪庭) |  |  | 2023-03-08 | 14项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
64 | 中山市东凤镇凤安路3号 | 深圳市万科物业服务有限公司中山东凤分公司(金色家园1期) | 中山市东凤镇疾病预防控制中心 |  | 2023-03-08 | 14项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
65 | 中山市东凤镇东海五路28号 | 中山市佛奥物业服务有限公司(佛奥阳光花园) |  |  | 2023-03-08 | 14项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
66 | 中山市民众街道闲庭路1号丽豪花园 | 中山市雅景物业管理有限公司民众分公司(丽豪花园一二期) | 中山市民众街道社区卫生服务中心 |  | 2023-03-08 | 14项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
67 | 中山市民众街道闲庭路1号丽豪花园 | 中山市雅景物业管理有限公司民众分公司(丽豪花园三期) |  |  | 2023-03-08 | 14项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
68 | 中山市西区街道康欣路3号 | 中山市中医院 | 中山市西区街道社区卫生服务中心 |  | 2023-03-08 | 14项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
69 | 中山市西区街道翠虹路6号水悦熙园 | 广东龙光集团物业管理有限公司水悦熙园分公司 |  |  | 2023-03-08 | 36项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
70 | 中山市西区街道翠景湾 | 深圳市万科物业服务有限公司中山分公司(翠景湾) |  |  | 2023-03-08 | 14项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
71 | 中山市西区街道升华路2号 | 中山市阳光商务酒店有限公司 |  |  | 2023-03-08 | 14项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
72 | 中山市西区街道中山一路142号 | 中山国际酒店 |  |  | 2023-03-08 | 36项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
73 | 中山市西区街道岐虹路3号A区1卡之一（供水地址：西区街道彩虹大道28号） | 中山市沁美大信新都汇商业管理有限公司 |  |  | 2023-03-08 | 14项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
74 | 中山市西区街道沙朗广丰大道中山奥园 | 中山奥园物业管理服务有限公司(奥园) |  |  | 2023-03-08 | 36项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
75 | 中山市小榄镇新市深巷路5号江华苑 | 中山市雅庭物业管理有限公司(江华苑) | 中山市小榄镇疾病预防控制中心 |  | 2023-03-08 | 14项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
76 | 中山市小榄镇升平中路18号四楼 | 中山市大信管理投资有限公司小榄酒店分公司 |  |  | 2023-03-08 | 14项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
77 | 中山市三角镇金三大道中101号 | 中山真善美大酒店有限公司 | 中山市三角镇社区卫生服务中心 |  | 2023-03-08 | 14项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
78 | 中山市三角镇金三大道中140号旭日华庭 | 中山市大通物业服务有限公司(旭日华庭) |  |  | 2023-03-08 | 14项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
79 | 中山市南朗街道榄边兴和街1号 | 中山市岭南物业管理有限公司(东海岸花园) | 中山市南朗街道疾病预防控制中心 |  | 2023-03-09 | 14项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
80 | 中山市南朗街道崖口村锦绣海湾城 | 广州完全房地产物业管理有限公司中山分公司 (锦绣海湾城) |  |  | 2023-03-09 | 14项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
81 | 中山市古镇镇新兴中路117号 | 中山市银泉酒店有限公司 | 中山市古镇镇疾病预防控制中心 |  | 2023-03-09 | 14项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
82 | 中山市古镇镇东兴中路12号 | 中山市灯都时代酒店有限公司 |  |  | 2023-03-09 | 14项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
83 | 中山市古镇镇东兴东道1号六坊花园 | 珠海中珠物业管理服务有限公司中山分公司(六坊花园) |  |  | 2023-03-09 | 14项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
84 | 中山市古镇镇信腾路32号 | 中山公用水务投资有限公司古镇分公司(碧桂园.御府) |  |  | 2023-03-09 | 14项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
85 | 中山市坦州镇南坦路9号 | 中山市中颐物业管理有限公司(海伦花园) | 中山市坦洲镇社区卫生服务中心 |  | 2023-03-09 | 14项 | 经复测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
86 | 中山市坦洲镇南坦路68号 | 珠海葆力物业管理有限公司中山坦洲分公司(州际新天花园) |  |  | 2023-03-09 | 14项 | 经复测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
87 | 中山市坦州镇界狮南路6号中澳新城郦湖居 | 中山市中澳物业管理有限公司(中澳新城郦湖居) |  |  | 2023-03-09 | 14项 | 经复测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
88 | 中山市坦洲镇德溪路8号祥圣华苑 | 中山市智盈物业管理有限公司(祥圣华苑) |  |  | 2023-03-09 | 14项 | 经复测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
89 | 中山市坦洲镇德秀璐33号 | 中山市嘉会物业管理顾问有限公司(中环星座花园) |  |  | 2023-03-09 | 14项 | 经复测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
90 | 中山市坦洲镇界狮南路55号优越家园3栋负一层 | 中山市泰源物业管理有限公司(优越家园) |  |  | 2023-03-09 | 14项 | 经复测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
91 | 中山市坦洲镇碧涛花园金州湾畔33号 | 中山市村田物业管理有限公司(碧涛花园) |  |  | 2023-03-09 | 14项 | 经复测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
92 | 中山市横栏镇顺兴南路39号 | 中山市荣顺物业管理有限公司(鹿茵华庭) | 中山市横栏镇社区卫生服务中心 |  | 2023-03-09 | 14项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
93 | 中山市横栏镇长安南路120路 | 中山市嘉怡物业管理有限公司(朗晴盛荟) |  |  | 2023-03-09 | 14项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
94 | 中山市横栏镇庆丰路2号 | 广东爱玛丽物业管理有限公司(格林美域) |  |  | 2023-03-09 | 14项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
95 | 中山市横栏镇长安北路288号 | 中山远洋物业服务有限公司(启宸花园) |  |  | 2023-03-09 | 14项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
96 | 中山市板芙镇迎宾大道1号金澳华庭小区 | 中山市金胜物业管理有限公司(金澳华庭) | 中山市板芙镇疾病预防控制中心 |  | 2023-03-09 | 14项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
97 | 中山市板芙镇板芙北路17号北侧（板芙商业街） | 中山市四海酒店有限公司 | 中山市板芙镇疾病预防控制中心 |  | 2023-03-09 | 14项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
98 | 中山市火炬开发区博爱七路113号 | 中山实地物业管理有限公司(璟湖城) | 中山火炬高技术产业开发区疾病预防控制中心 |  | 2023-03-09 | 36项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
99 | 中山市火炬开发区东镇大道北 | 中山市卓雅外国语学校 |  |  | 2023-03-09 | 36项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
100 | 中山市火炬开发区康乐大道30号健康花城 | 中山市宇宏物业服务有限公司(健康花城) |  |  | 2023-03-09 | 36项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
101 | 中山市火炬开发区得能东路10号 | 中山火炬开发区建设发展有限公司(创业园宿舍) |  |  | 2023-03-09 | 14项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
102 | 中山市火炬开发区博爱七路君华新城 | 广州市君华物业服务有限公司中山分公司(君华新城) |  |  | 2023-03-09 | 14项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
103 | 中山市火炬开发区环茂一路2号 | 中山佳富物业管理有限公司（泮溪花园） |  |  | 2023-03-09 | 14项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
104 | 中山市神湾镇海港村环岛路21号金港湾花园 | 中山市富玲物业管理有限公司(金港湾) | 中山市神湾镇社区卫生服务中心 |  | 2023-03-09 | 14项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
105 | 中山市神湾镇光辉路10号南湾豪庭23卡 | 中山市长佳物业管理有限公司(南湾豪庭) | 中山市神湾镇社区卫生服务中心 |  | 2023-03-09 | 14项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
注：（1）水样采集、保存、运输及检验方法，按照现行《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）的要求进行。
（2）以《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2022）作为评价标准，检测值在标准限值和要求范围内评价为达标。
（3）监测指标中36项为大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(以CaCO3计)、高锰酸盐指数(以O2计)、游离氯和氨(以N计)、氯酸盐； 14项为《二次供水设施卫生规范》（GB17051-1997）的必测和部分选测指标，包括总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、铅、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、铁、氯化物、耗氧量和游离氯制剂(游离氯)。