附件1

中山市第二人民医院

体检车项目采购需求书

预算金额：120万元

一、项目名称

- 中山市第二人民医院体检车采购项目

二、服务期限/完成时间要求

- 收到成交通知书后，30天内到货安装，合格通过验收并交付采购人使用。

三、拟采购服务内容

| 设备名称 | 数量 | 配置要求 | 最高限价（万元，含税） |
| --- | --- | --- | --- |
| 体检车 | 1辆 | - 车辆车身长约8-8.6米 - 车载DR 1台 - 医用冰箱 1台 | 120 |

- 验收要求

- 设备按国家行业标准进行验收。产品质量达到设计要求，安装调试各项指标符合技术参数；计量设备应能通过计量部门的验收。实行现场验收，由成交供应商负责并会同采购人及有关专家进行验收。

- 付款方式

（一）签订合同后，货到安装验收合格后30天内一次性付清。采用银行转账方式。

（二）成交供应商按采购人要求提供的详细清单和相关票据，成交供应商提供发票的开票单位名称、开户银行及收款账号须与合同一致。

（三）因采购人使用的是财政资金，采购人在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。

六、售后服务及质保要求

（一） 车辆保修期三年或6万公里，车载设备保修期不少于2年，整机质量保证期为三个月，三个月内出现质量问题应立即更换新机。

（二）在保修期内要求经常回访，有问题做到及时处理，出现质量问题时，响应时间小于十二小时，四十八小时内排除故障，若无法修复正常使用，成交供应商必须提供同规格、同型号、同参数的设备保证采购人使用，如同一故障发生三次，或在二个月内无法修复，成交供应商无条件换货，如保修期内因故障停机，按停机时间的双倍顺延保修期,保修期结束后，成交供应商仍应负责提供终身维修服务，但只能收取零配件费。

（三）免费提供最新版本软件升级（包括拥有本次所要求出售货物的备件、专用设备和技术人员）

七、考核评价

设备按国家行业标准进行验收。产品质量达到设计要求，安装调试各项指标符合技术参数；计量设备应能通过计量部门的验收。实行现场验收，由成交供应商负责并会同采购人及有关专家进行验收。

- 违约责任

（一）甲方应依合同规定时间内，向乙方支付货款，每拖延一天乙方可向甲方加收应付金额万分之五的违约金。

（二）乙方交付的货物不符合本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须重新组织交付，并按照延误的交付时间每天向甲方支付本合同总金额万分之五的违约金。

（三）乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的，逾期15天以上（含15天）的，甲方有权解除合同，要求乙方支付违约金，并且给甲方造成的经济损失由乙方承担赔偿责任。

（四）如乙方提供的货物或服务等不符合本项目采购需求、投标文件响应内容及双方签订的合同的约定，因此而造成甲方产生经济损失，甲方有权要求乙方赔偿，且甲方有权另行寻找第三方单位提供相应的货物或服务，由此产生的一切费用均由乙方承担。

（五）本合同履行期内，如乙方因自身原因而提出提前终止本合同的，乙方应一次性向甲方支付本合同总价的5%作为违约金及需退还未履行服务期内的服务费（如甲方已支付），并承担对此给甲方造成的损失（包括但不限于甲方为保障如期供货或连续服务所产生的一切费用）及维权费用（案件受理费、诉讼保全申请费、诉讼保全保险费、律师费、公证费、鉴定费、评估费、差旅费等）。

（六）其它违约责任按《中华人民共和国民法典》等民事法律、法规处理。