## 单位工程汇总表
单位工程招标控制价汇总表
工程名称: | 电气工程 |  |  | 标段： | 第1页, 共1页
序号 |  | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 |  | 分部分项工程费
1.1 |  | 电气工程
1.2 |  | 监控系统
1.3 |  | 设备安装工程
2 |  | 措施项目费
2.1 |  | 绿色施工安全防护措施费
2.2 |  | 其他措施项目费
3 |  | 其他项目费
3.1 |  | 暂列金额
3.2 |  | 暂估价
3.3 |  | 计日工
3.4 |  | 总承包服务费
3.5 |  | 索赔费用
3.6 |  | 现场签证费用
3.7 |  | 预算包干费
3.8 |  | 工程优质费
3.9 |  | 消纳费
3.10 |  | 其他费用
4 |  | 规费
5 |  | 税前工程造价
6 |  | 增值税销项税额
7 |  | 工程造价
8 |  | 其中：人工费
招标控制价合计

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(格式一)
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 电气工程 | [5 empty] | 第1页, 共5页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
电气工程
1 | 030404017003 |  | 照明配电箱PX1 | 1、名称:照明配电箱 2、规格:半周长1.5m以内 3、安装方式:挂墙安装 | 台 | 1.000
2 | 030408001002 |  | 电力电缆YJY-3*16mm2 | 1、名称:电力电缆WDZ-YJY-3*16 2、材质:铜芯 | m | 12.000
3 | 030408006001 |  | 电力电缆头 | 1、名称:电力电缆头 2、规格:16mm2以下 | 个 | 2.000
4 | 030411004006 |  | 配线 WDZ-BYJ-3*2.5mm2 | 1、名称:管内穿线 2、配线形式:暗敷 3、型号:WDZ-BYJ 4、规格:2.5mm2 | m | 1109.100
5 | 030411004007 |  | 配线 WDZ-BYJ-3*4mm2 | 1、名称:管内穿线 2、配线形式:暗敷 3、型号:WDZ-BYJ 4、规格:4mm2 | m | 240.900
6 | 030411001011 |  | 电线配管PC20 | 1、材质:塑料 2、规格:PC20 3、配置形式:暗配 | m | 369.700
7 | 030411001012 |  | 电线配管PC25 | 1、材质:塑料 2、规格:PC25 3、配置形式:暗配 | m | 80.300
8 | 030404035003 |  | 安全型二三插座 | 1、名称:安全型二三插座 2、安装方式:暗装 | 个 | 22.000
9 | 030404035005 |  | 安全型二三插座（带USB接口） | 1、名称:安全型二三插座（带USB接口） 2、安装方式:暗装 | 个 | 22.000
10 | 030404035004 |  | 电视网络插座 | 1、名称:电视网络插座 2、安装方式:暗装 | 个 | 7.000
11 | 030411006006 |  | 接线盒 | 1、名称:接线盒 | 个 | 51.000
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 电气工程 | [5 empty] | 第2页, 共5页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
12 | 030413002008 |  | 管道开凿及修复 | 1、名称:管道凿槽及修补 2、规格:70mm×70mm | m | 450.000
13 | 030412001002 |  | LED嵌入式筒灯 | 1、名称:LED嵌入式筒灯 2、规格:40W 3、安装方式:吸顶安装 | 套 | 39.000
14 | 030412001003 |  | MXY22-T5/D防水吸顶灯 | 1、名称:圆球吸顶灯 2、安装方式:吸顶安装 | 套 | 9.000
15 | 030412004002 |  | LED高压灯带 | 1、名称:LED高压灯带 2、安装形式:嵌入式 | m | 74.900
16 | 030412001004 |  | 600*600吸顶灯 | 1、卫生间吊顶灯 2、安装方式:吸顶安装 | 套 | 1.000
17 | 030404034002 |  | 双联单控开关 | 1、名称:双联单控开关 2、安装方式:暗装 H=1.3m | 个 | 4.000
18 | 030404034003 |  | 三联单控开关 | 1、名称:三联单控开关 2、安装方式:暗装 H=1.3m | 个 | 4.000
19 | 030414002002 |  | 送配电装置系统调试 | 1、名称:送配电装置系统调试 | 系统 | 1.000
监控系统
20 | 030404005002 |  | 弱电总箱 | 1、名称:弱电箱 | 台 | 1.000
21 | 030507008002 |  | 吸顶式半球摄像机 | 1、名称:星光级高清网络红外半球摄像机 2、安装方式:吸顶式 | 台 | 9.000
22 | 030507017002 |  | 摄像机调试 | 1、名称:安全防范分系统调试 电视监控系统 摄像机 | 系统 | 9.000
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 电气工程 | [5 empty] | 第3页, 共5页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
23 | 030502005009 |  | 电源线 RVV-2x1.0 | 1、名称:电源线 2、规格:RVV-2x1.0 | m | 90.800
24 | 030502005008 |  | 信号线 | 1、名称:信号线 2、规格:双绞线缆CAT6 3、线缆对数:4对 4、敷设方式:管、暗槽内穿放 | m | 181.600
25 | 030411001013 |  | 镀锌线管JDG20 | 1、名称:镀锌线管 2、规格:JDG20 3、配置形式:暗配 | m | 45.400
26 | 030413002009 |  | 管道开凿及修复 | 1、名称:管道凿槽及修补 2、规格:70mm×70mm | m | 45.400
27 | 031101077002 |  | 监控主机设备 | 1、名称:监控主机 | 套 | 1.000
28 | 030507014002 |  | 显示屏 | 1、名称:液晶显示屏 | 台 | 1.000
29 | 031101050002 |  | 监控系统运行试验(PDH) | 1、测试内容:监控主机设备 | 项 | 1.000
设备安装工程
30 | 030404033001 |  | 排气扇 | 1、名称:排气扇 2、安装方式:天花嵌入式 | 台 | 3.000
31 | 030701003001 |  | 分体式挂墙空调 | 1、名称:分体式挂墙空调 2、规格:美的1.5匹分体挂机 3、安装形式:壁挂式 | 台 | 5.000
32 | 030701003002 |  | 冷暖天花机 | 1、名称:5匹冷暖天花机 2、安装形式:吊顶式 | 台 | 2.000
33 | 030307005001 |  | 设备支架制作安装 | 1、名称:1.5匹空调机支架 2、材质:不锈钢 | 套 | 5.000
34 | 030307005002 |  | 设备支架制作安装 | 1、名称:5匹空调机支架 2、材质:不锈钢 | 套 | 2.000
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 电气工程 | [5 empty] | 第4页, 共5页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
35 | 030413003001 |  | 打洞(孔) | 1、名称:打洞（孔） 2、规格:Φ65mm以内 | 个 | 6.000
36 | BC004001 |  | 消毒机拆装费 | 1、内容:消毒机拆装费（人工） | 台 | 3.000
分部分项小计
措施项目
| AQFHWMSG |  | 绿色施工安全防护措施费
| AZMJSCSF |  | 按子目计算的绿色施工安全防护措施费
| ZHJSJ |  | 综合脚手架
37 | SGXCWDHLSZDWD001 |  | 施工现场围挡和临时占地围挡 |  | 项 | 1.000
38 | SGWDZM001 |  | 施工围档照明 |  | 项 | 1.000
39 | SGBD001 |  | 施工便道 |  | 项 | 1.000
40 | FCJZLSSGFHP001 |  | 防尘降噪绿色施工防护棚 |  | 项 | 1.000
41 | YBYL001 |  | 样板引路 |  | 项 | 1.000
| QTCSF |  | 其他措施项目费
42 | 031301010001 |  | 安装与生产同时进行施工增加 |  | 项 | 1.000
43 | 031301011001 |  | 在有害身体健康环境中施工增加 |  | 项 | 1.000
44 | 031301017001 |  | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1.000
45 | 031302003001 |  | 非夜间施工增加 |  | 项 | 1.000
46 | 031302007001 |  | 高层施工增加 |  | 项 | 1.000
47 | DXGXJCJXF001 |  | 地下管线交叉降效费 |  | 项 | 1.000
48 | 031301018001 |  | 其他措施 |  | 项 | 1.000
措施项目小计
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 电气工程 | [5 empty] | 第5页, 共5页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
本页小计
合 计

## 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称: |  | 电气工程 |  |  |  |  | 标段： |  | 第1页, 共1页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注
1 | AQFHWMSG |  | 绿色施工安全防护措施费
1.1 | AXSJSCSXMF |  | 按系数计算的绿色施工安全防护措施费
1.1.1 | 031302001001 |  | 按系数计算的绿色施工安全防护措施费(包括绿色施工、临时设施、安全施工和用工实名管理) | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 |  |  |  |  | 以分部分项工程的人工费与施工机具费之和的35.77%计算
小计
2 | QTCSF |  | 其他措施项目费
2.1 | 粤031302008001 |  | 赶工措施费 | (1-工期系数)*(分部分项人工费+分部分项机具费) | 34.40
2.2 | 031302002001 |  | 夜间施工增加 | 夜间施工人工费 | 20.00 |  |  |  |  | 按夜间施工项目人工的20%计算
2.3 | JTGCSGZJF001 |  | 交通干扰工程施工增加费 | [6 empty] | 在行人车辆通行的市政道路上施工所发生的施工降效费用，按在市政道路上施工项目人工费的10.00%计算（在小区内和交通全封闭的道路施工时不能计算）
2.4 | 粤031302009001 |  | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | [5 empty] | 省级文明工地按2.00%计算；市级文明工地按1.00%计算
小计
合 计
编制人（造价人员）： | [5 empty] | 复核人（造价工程师）：

## 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称: |  | 电气工程 |  | 标段： | 第1页, 共1页
序号 | 项目名称 |  | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注
1 | 暂列金额
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 |  |  |  | 该费用进入清单项目综合单价，此处不汇总
2.2 | 专业工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 索赔费用
6 | 现场签证费用
7 | 预算包干费 |  |  |  | 按分部分项的人工费与施工机具费之和的10.00%计算
8 | 工程优质费 |  |  |  | 市级质量奖按7.50%计算；省级质量奖12.50%计算；国家级质量奖20.00%计算
9 | 消纳费 |  |  |  | 根据“穗建造价〔2019〕53号”，建筑垃圾处置企业(单位)收取的消纳费列入其他项目费用中，按照市场、工程情况预估，列明单价与工程量
10 | 其他费用
总 计 |  |  | 2138.44
注：材料（设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称: |  | 电气工程 |  |  | 标段： | 第1页, 共1页
序号 | 项目名称 |  | 计算基础 |  | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额(元)
1 | 规费
2 | 增值税销项税额 |  | 税前工程造价
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：

## 主要材料设备价格表(单价)(格式一)
主要材料设备价格表
工程名称: |  | 电气工程 |  |  | 第1页, 共4页
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 除税编制价(元)
1 | 00010003 |  | 机上人工 |  | 工日
2 | 00010010 |  | 人工费 |  | 元
3 | 01030035 |  | 镀锌低碳钢丝 | φ1.2～2.5 | kg
4 | 01130060 |  | 镀锌扁钢 综合 |  | kg
5 | 01530060 |  | 封铅 含铅65% 含锡35% |  | kg
6 | 02130050 |  | 三色塑料带 综合 |  | kg
7 | 02270001 |  | 棉纱 |  | kg
8 | 02270020 |  | 白布 |  | kg
9 | 03010225 |  | 木螺钉 M2～4×6～65 |  | 十套
10 | 03011430 |  | 半圆头镀锌螺栓 | M2～5×15～50 | 十套
11 | 03011605 |  | 镀锌六角螺栓 | 2平1弹垫 M10×100以内 | 十套
12 | 03013051 |  | 膨胀螺栓 M10 |  | 十套
13 | 03013431 |  | 塑料胀管 D6～8 |  | 十套
14 | 03013475 |  | 金属膨胀螺栓 M12 |  | 十套
15 | 03014271 |  | 镀锌锁紧螺母 | DN20×1.5 | 十套
16 | 03014281 |  | 镀锌锁紧螺母 DN15×3 |  | 十套
17 | 03131001 |  | 砂轮片 综合 |  | 片
18 | 03134021 |  | 铁砂布 0～2# |  | 张
19 | 03135001 |  | 低碳钢焊条 综合 |  | kg
20 | 03136021 |  | 焊锡丝 综合 |  | kg
21 | 03137041 |  | 焊锡膏 |  | kg
22 | 03138001 |  | 锡基钎料 |  | kg
23 | 03139021 |  | 冲击钻头 φ12 |  | 个
24 | 03139071 |  | 冲击钻头 φ6～8 |  | 个
25 | 03139281 |  | 钢锯条 |  | 条
26 | 03139521 |  | 合金钢钻头 φ10 |  | 个
27 | 04010015 |  | 复合普通硅酸盐水泥 | P.C 32.5 | t
28 | 04030015 |  | 中砂 |  | m3
29 | 13010050 |  | 醇酸清漆 |  | kg
主要材料设备价格表
工程名称: |  | 电气工程 |  |  | 第2页, 共4页
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 除税编制价(元)
30 | 13010120 |  | 酚醛磁漆 |  | kg
31 | 13010130 |  | 酚醛调和漆 |  | kg
32 | 13030240 |  | 厚漆 |  | kg
33 | 13050210 |  | 沥青绝缘漆 |  | kg
34 | 14030040 |  | 汽油 综合 |  | kg
35 | 14050050 |  | 溶剂油 |  | kg
36 | 14090010 |  | 电力复合脂 |  | kg
37 | 14330320 |  | 硬脂酸 |  | kg
38 | 14350360 |  | 酒精 |  | kg
39 | 17250030 |  | 塑料异型管 D2.5～5 |  | m
40 | 17250170 |  | 塑料软管 D5 |  | m
41 | 18030605 |  | 固定卡子 φ90 |  | 个
42 | 25000001-0001 |  | 成套灯具 | MXY22-T5/D防水吸顶灯 | 套
43 | 25000001-0002 |  | 成套灯具 | LED嵌入式筒灯 40W | 套
44 | 25000001-0003 |  | 成套灯具 | 白色嵌入式LED平板灯 36W 600×600×15 | 套
45 | 25570010-0001 |  | 软灯带 | LED高压灯带 | m
46 | 25590001 |  | 塑料灯带卡子 |  | 十个
47 | 26050001-0001 |  | 照明开关 | 双联单控开关 | 个
48 | 26050001-0002 |  | 照明开关 | 三联单控开关 | 个
49 | 26410060-0001 |  | 成套插座 | 安全型二三插座 | 个
50 | 26410060-0002 |  | 成套插座 | 电视网络插座 | 个
51 | 26410060-0003 |  | 成套插座 | 安全型二三插座（带USB接口） | 个
52 | 27170001 |  | 电气绝缘胶带 | 18mm×10m×0.13mm | 卷
53 | 28010030 |  | 镀锡裸铜绞线 16mm2 |  | kg
54 | 28010090 |  | 裸铜线 10mm2 |  | kg
55 | 28030170-0001 |  | 绝缘电线 | WDZ-BYJ-2.5mm2 | m
56 | 28030170-0002 |  | 绝缘电线 | WDZ-BYJ-4mm2 | m
57 | 28030170-0003 |  | 绝缘电线 | RVV-2x1.0 | m
主要材料设备价格表
工程名称: |  | 电气工程 |  |  | 第3页, 共4页
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 除税编制价(元)
58 | 28030270 |  | 双绞线缆 |  | m
59 | 28030290 |  | 双色多股铜芯聚氯乙烯绝缘软导线 BVR-4mm2 |  | m
60 | 28030480 |  | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-2.5mm2 |  | m
61 | 28030510 |  | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线 BV-6mm2 |  | m
62 | 28110210-0001 |  | 铜芯电缆 | WDZ-YJY-3*16 | m
63 | 29060030-0001 |  | 镀锌电线管 | JDG20 | m
64 | 29060040 |  | 镀锌电线管接头 | 20×1.5 | 个
65 | 29060100 |  | 镀锌电线管塑料护口 | DN15～20 | 个
66 | 29060115 |  | 镀锌钢管塑料护口 | DN15～20 | 个
67 | 29060137-0001 |  | 半硬质难燃管 | PC20 | m
68 | 29060137-0002 |  | 半硬质难燃管 | PC25 | m
69 | 29090175 |  | 塑料接线柱 双线 |  | 个
70 | 29090210 |  | 铜接线端子 DT-2.5mm2 |  | 个
71 | 29090220 |  | 铜接线端子 DT-10mm2 |  | 个
72 | 29090225 |  | 铜接线端子 DT-16mm2 |  | 个
73 | 29110390 |  | 接线盒 |  | 个
74 | 29170210 |  | 镀锌地线夹 20 |  | 套
75 | 29170340 |  | 胶木线夹 |  | 个
76 | 30030040-0001 |  | 各类摄像机 | 星光级高清网络红外半球摄像机 | 台
77 | 30030080 |  | 各类显示设备 | 显示屏 | 台
78 | 34070010 |  | 塑料手套 ST型 |  | 个
79 | 34090250 |  | 脱脂棉 |  | kg
80 | 34130001 |  | 标志牌 塑料扁形 |  | 个
81 | 37091110 |  | 钢垫板 1～2 |  | kg
82 | 50030010-0001 |  | 分体式室内空调器 | 冷暖天花机 | 台
83 | 50030010-0002 |  | 分体式室内空调器 | 美的1.5匹分体挂机 | 台
84 | 50350010-0001 |  | 排气扇 | 天花式排气扇 | 台
85 | 55010001-0001 |  | 低压配电柜(屏) | 弱电箱 | 台
主要材料设备价格表
工程名称: |  | 电气工程 |  |  | 第4页, 共4页
序号 | 材料设备编码 |  | 材料设备名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 除税编制价(元)
86 | 55090080-0001 |  | 成套配电箱 | 照明配电箱 | 台
87 | 57070020-0001 |  | 监控管理中心设备 | 监控系统主机 | 套
88 | 99450630 |  | 折旧费 |  | 元
89 | 99450640 |  | 检修费 |  | 元
90 | 99450650 |  | 维护费 |  | 元
91 | 99450660 |  | 安拆费 |  | 元
92 | 99450670 |  | 汽油 | (机械用) | kg
93 | 99450680 |  | 柴油 | (机械用) | kg
94 | 99450700 |  | 电 | (机械用) | kw·h
95 | 99450760 |  | 其他材料费 |  | 元
96 | 99451300 |  | 校验费 |  | 元
97 | ZC-0001 |  | 1.5匹不锈钢支架 |  | 套
98 | ZC-0002 |  | 5匹不锈钢支架 |  | 套
99 | ZC-0004 |  | 消毒机拆装费 |  | 台