## 用户水龙头（末梢水）
附件1
中山市用户水龙头水质监测信息公开表（2023年第2季度）
序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不达标指标 的检测值 | 健康风险提示 及安全饮水建议
1 | 东区街道景观路12号长江高尔夫球会会所 | 中山市凯茵豪园房地产开发有限公司 | 中山市疾病预防控制中心 | 中山市疾病预防控制中心 | 2023-04-19 | 检测36项：大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(以CaCO3计)、高锰酸盐指数(以O2计)、游离氯、氨(以N计)、氯酸盐。 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
2 | 火炬开发区凯茵新城奥斯湖公园综合楼 | 中山市凯茵豪园房地产开发有限公司 |  |  | 2023-04-19 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
3 | 东区街道长江路70号 | 中山公用水务投资有限公司 |  |  | 2023-05-08 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
4 | 东区街道中湾街3号 | 中山公用水务投资有限公司 |  |  | 2023-05-08 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
5 | 东区街道龙井街26号 | 中山公用水务投资有限公司 |  |  | 2023-05-08 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
6 | 东区街道沙岗村沙石工业区第一幢9-12卡 | 中山公用水务投资有限公司 |  |  | 2023-05-08 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
7 | 石岐街道民族东路18号中山市华侨中学初中部 | 中山公用水务投资有限公司 |  |  | 2023-05-08 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
8 | 五桂山龙井路1号龙泉学校 | 中山公用水务投资有限公司 |  |  | 2023-05-08 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
9 | 石岐街道大沙南路1号中山市华侨中学高中部 | 中山公用水务投资有限公司 |  |  | 2023-05-08 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
10 | 石岐街道民科西路2号 | 中山公用水务投资有限公司 |  |  | 2023-05-08 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
11 | 石岐街道凤鸣路201号 | 中山公用水务投资有限公司 |  |  | 2023-05-08 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
12 | 石岐街道南安路12号 | 中山公用水务投资有限公司 |  |  | 2023-05-08 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
13 | 西区街道富华道38号 | 中山公用水务投资有限公司 |  |  | 2023-05-08 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
14 | 南区街道情景路1号侨中英才学校 | 中山公用水务投资有限公司 |  |  | 2023-05-08 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
15 | 南区街道城南二路37号 | 中山公用水务投资有限公司 |  |  | 2023-05-08 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
16 | 南区街道北台凤鸣街北台小学 | 中山公用水务投资有限公司 |  |  | 2023-05-08 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
17 | 阜沙镇永红街152号阜沙中心小学 | 中山市阜沙供水有限公司 | 中山市阜沙镇社区卫生服务中心 |  | 2023-05-08 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
18 | 阜沙镇卫民村东阜路卫民西河桥 | 中山市阜沙供水有限公司 |  |  | 2023-05-08 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
19 | 南头镇将军村合益西路1号将军小学 | 中山市南头供水有限公司 | 中山市南头镇社区卫生服务中心 |  | 2023-05-08 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
20 | 南头镇永兴路2号 | 中山市南头供水有限公司 |  |  | 2023-05-08 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
21 | 港口镇民新路88号港口中心小学 | 中山公用水务投资有限公司港口分公司 | 中山市港口医院 |  | 2023-05-08 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
22 | 港口镇群众社区富丽新村富北三街北横巷10号 | 中山公用水务投资有限公司港口分公司 |  |  | 2023-05-08 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
23 | 大涌镇旗山路437南文小学 | 中山市大涌镇自来水有限公司 | 中山市大涌镇社区卫生服务中心 |  | 2023-05-08 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
24 | 大涌镇青岗社区居民委员会 | 中山市大涌镇自来水有限公司 |  |  | 2023-05-08 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
25 | 沙溪镇西冲东路鸽里思农庄 | 中山公用水务投资有限公司沙溪分公司 | 中山市沙溪镇疾病预防控制中心 |  | 2023-05-09 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
26 | 沙溪镇豪吐村上堡头龙井街13号沙溪镇中心小学 | 中山公用水务投资有限公司沙溪分公司 |  |  | 2023-05-09 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
27 | 小榄镇坦背利生路公用水务旁 | 中山公用水务投资有限公司东升分公司 | 中山市小榄镇疾病预防控制中心 |  | 2023-05-09 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
28 | 小榄镇人和路16号 | 中山公用水务投资有限公司东升分公司 |  |  | 2023-05-09 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
29 | 小榄镇兴国街5巷12号 | 中山市小榄水务有限公司 |  |  | 2023-05-09 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
30 | 小榄镇民安中路178号 | 中山市小榄水务有限公司 |  |  | 2023-05-09 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
31 | 小榄镇西区新教西路8号 | 中山市小榄水务有限公司 |  |  | 2023-05-09 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
32 | 小榄镇民安南路148号菊城小学 | 中山市小榄水务有限公司 |  |  | 2023-05-09 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
33 | 小榄镇永宁螺沙广福路2号 | 中山市小榄镇永宁自来水厂(西海水厂) |  |  | 2023-05-09 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
34 | 小榄镇永宁洪联路105号 | 中山市小榄镇永宁自来水厂(石龙水厂) |  |  | 2023-05-09 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
35 | 黄圃镇新基北街58号 | 中山市黄圃镇自来水公司 | 中山市黄圃镇社区卫生服务中心 |  | 2023-05-10 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
36 | 黄圃镇新沙村安庆中街1号新沙小学 | 中山市黄圃镇自来水公司 |  |  | 2023-05-10 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
37 | 三乡镇金涌大道23号三乡镇初级中学 | 中山公用水务投资有限公司三乡分公司 | 中山市三乡镇疾病预防控制中心 |  | 2023-05-10 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
38 | 三乡镇泉眼村兴泉路37号旁 | 中山公用水务投资有限公司三乡分公司 |  |  | 2023-05-10 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
39 | 三乡镇新圩村新圩大道5-8号新圩卫生站 | 中山公用水务投资有限公司三乡分公司 |  |  | 2023-05-10 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
40 | 三乡镇小琅环路38号 | 中山公用水务投资有限公司三乡分公司 |  |  | 2023-05-10 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
41 | 三乡镇城桂东路东31号 | 中山公用水务投资有限公司三乡分公司 |  |  | 2023-05-10 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
42 | 东凤镇东阜二路198号东凤中学 | 中山公用水务投资有限公司东凤分公司 | 中山市东凤镇疾病预防控制中心 |  | 2023-05-10 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
43 | 东凤镇伯公路悦展巷1号 | 中山公用水务投资有限公司东凤分公司 |  |  | 2023-05-10 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
44 | 火炬开发区张家边五村一巷4号 | 中山火炬开发区自来水有限公司 | 中山火炬高技术产业开发区疾病预防控制中心 |  | 2023-05-10 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
45 | 火炬开发区中山港石牛东路2号香晖园小学 | 中山火炬开发区自来水有限公司 |  |  | 2023-05-10 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
46 | 火炬开发区灰炉大街1巷2号 | 中山火炬开发区自来水有限公司 |  |  | 2023-05-10 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
47 | 火炬开发区陵岗村新庙基街商铺3-6卡 | 中山火炬开发区自来水有限公司 |  |  | 2023-05-10 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
48 | 西区隆昌社区五组45号 | 中山市西区沙朗供水有限公司 | 中山市西区街道社区卫生服务中心 |  | 2023-05-10 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
49 | 民众街道锦丰村锦丰东路45号 | 中山市民众水务有限公司 | 中山市民众街道社区卫生服务中心 |  | 2023-05-10 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
50 | 民众街道近郊文化路39号民众中心小学 | 中山市民众水务有限公司 |  |  | 2023-05-10 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
51 | 民众街道阳光大道133号浪网中学 | 中山市新涌口粤海水务有限公司 |  |  | 2023-05-10 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
52 | 三角镇近郊福星路13号三角镇中心小学 | 中山市新涌口粤海水务有限公司 | 中山市三角镇社区卫生服务中心 |  | 2023-05-10 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
53 | 三角镇三鑫路109号 | 中山市新涌口粤海水务有限公司 |  |  | 2023-05-10 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
54 | 南朗街道晓珠街2号 | 中山市南朗供水有限公司 | 中山市南朗街道疾病预防控制中心 |  | 2023-05-11 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
55 | 南朗街道美景大道1号云衢小学 | 中山市南朗供水有限公司 |  |  | 2023-05-11 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
56 | 南朗街道海富北路15号 | 中山市南朗供水有限公司 |  |  | 2023-05-11 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
57 | 神湾镇敬业路附近神湾中学 | 中山公用水务投资有限公司神湾分公司 | 中山市神湾镇社区卫生服务中心 |  | 2023-05-11 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
58 | 神湾镇磨刀岛彩虹路13号 | 中山公用水务投资有限公司神湾分公司 |  |  | 2023-05-11 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
59 | 横栏镇顺兴北路3号横栏小学 | 中山市横栏粤海水务有限公司 | 中山市横栏镇疾病预防控制中心 |  | 2023-05-11 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
60 | 横栏镇兴横街3号 | 中山市横栏粤海水务有限公司 |  |  | 2023-05-11 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
61 | 古镇镇同益路1号曹三小学 | 中山公用水务投资有限公司古镇分公司 | 中山市古镇镇疾病预防控制中心 |  | 2023-05-11 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
62 | 古镇镇古三村村委 | 中山公用水务投资有限公司古镇分公司 |  |  | 2023-05-11 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
63 | 古镇镇古一长尾涌市场 | 中山公用水务投资有限公司古镇分公司 |  |  | 2023-05-11 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
64 | 坦洲镇德溪路1号 | 中山坦洲自来水有限公司 | 中山市坦洲镇社区卫生服务中心 |  | 2023-05-11 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
65 | 坦洲镇永康西路110米合胜小学 | 中山坦洲自来水有限公司 |  |  | 2023-05-11 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
66 | 坦洲镇十四村连仕街45号 | 中山坦洲自来水有限公司 |  |  | 2023-05-11 |  | 经复测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
67 | 板芙镇深湾村板芙南路81号 | 中山市深湾自来水有限公司 | 中山市板芙镇疾病预防控制中心 |  | 2023-05-11 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
68 | 板芙镇湖洲村湖洲四街湖洲小学 | 中山公用水务投资有限公司板芙分公司 |  |  | 2023-05-11 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
69 | 板芙镇芙中路39号 | 中山公用水务投资有限公司板芙分公司 |  |  | 2023-05-11 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
70 | 五桂山龙塘工业大道6号 | 中山公用水务投资有限公司 | 中山市疾病预防控制中心 |  | 2023-06-12 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
注：（1）水样采集、保存、运输及检验方法，按照现行《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）的要求进行。
（2）以《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2022）作为评价标准，检测值在标准限值和要求范围内评价为达标。

## 出厂水
附件2
中山市集中式供水单位出厂水水质监测信息公开表（2023年第2季度）
序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不达标指标 的检测值 | 健康风险提示 及安全饮水建议
1 | 中山市小榄镇永宁螺沙 | 中山市小榄镇永宁自来水厂(西海水厂) | 中山市疾病预防控制中心 | 中山市疾病预防控制中心 | 2023-04-17 | 检测36项：大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(以CaCO3计)、高锰酸盐指数(以O2计)、游离氯、氨(以N计)、氯酸盐。 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
2 | 中山市小榄镇西区石龙 | 中山市小榄镇永宁自来水厂(石龙水厂) |  |  | 2023-04-17 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
3 | 中山市小榄镇民安路178号（A厂） | 中山市小榄水务有限公司 |  |  | 2023-04-17 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
4 | 中山市小榄镇民安路178号（B厂） | 中山市小榄水务有限公司 |  |  | 2023-04-17 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
5 | 中山市小榄镇裕民围仔 | 中山公用水务投资有限公司东升分公司 |  |  | 2023-04-17 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
6 | 中山市古镇镇冈南村 | 中山公用水务投资有限公司古镇分公司 |  |  | 2023-04-17 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
7 | 中山市横栏镇六沙村 | 中山市横栏粤海水务有限公司 |  |  | 2023-04-17 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
8 | 中山市大涌镇全禄村(南系统） | 中山公用水务投资有限公司(全禄水厂) |  |  | 2023-04-17 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
9 | 中山市大涌镇全禄村(北系统） | 中山公用水务投资有限公司(全禄水厂) |  |  | 2023-04-17 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
10 | 中山市南朗街道合里村 | 中山市南朗供水有限公司(合里水厂) |  |  | 2023-04-18 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
11 | 中山市五桂山田心水库 | 中山公用水务投资有限公司三乡分公司（田心水厂） |  |  | 2023-04-18 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
12 | 中山市坦洲镇永一村 | 中山坦洲自来水有限公司 |  |  | 2023-04-18 |  | 经复测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
13 | 中山市神湾镇南镇村 | 中山市南镇粤海水务有限公司 |  |  | 2023-04-18 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
14 | 中山市三乡镇南龙村 | 中山公用水务投资有限公司三乡分公司(南龙水厂) |  |  | 2023-04-18 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
15 | 中山市南区马岭村马岭水库 | 中山市南区自来水管理服务公司马岭供水站 |  |  | 2023-04-19 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
16 | 中山市板芙镇深湾村 | 中山市深湾自来水有限公司 |  |  | 2023-04-19 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
17 | 中山市东区长江村凯茵豪园 | 中山市凯茵豪园房地产开发有限公司（凯茵豪园自备水厂) |  |  | 2023-04-19 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
18 | 中山市火炬开发区宫花村凯茵新城内 | 中山市凯茵豪园房地产开发有限公司（凯茵新城自备水厂) |  |  | 2023-04-19 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
19 | 中山市东区长江村 | 中山公用水务投资有限公司(长江水厂) |  |  | 2023-04-19 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
20 | 中山市东凤镇北堤路 | 中山公用水务投资有限公司东凤分公司 |  |  | 2023-04-20 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
21 | 中山市港口镇马大丰村 | 中山公用水务投资有限公司(大丰水厂) |  |  | 2023-04-20 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
22 | 中山市南头镇南和西路 | 中山市南头供水有限公司 |  |  | 2023-04-20 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
23 | 中山市黄圃镇观仙中路1号 | 中山市黄圃镇自来水公司 |  |  | 2023-04-20 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
24 | 中山市三角镇光二村 | 中山市新涌口粤海水务有限公司 |  |  | 2023-04-20 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
注：（1）水样采集、保存、运输及检验方法，按照现行《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）的要求进行。
（2）以《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2022）作为评价标准，检测值在标准限值和要求范围内评价为达标。

## 二次供水
附件3
中山市二次供水水质监测信息公开表（2023年第2季度）
序号 | 监测点地址 | 二次供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不达标指标 的检测值 | 健康风险提示 及安全饮水建议
1 | 中山市阜沙镇阜建路3号 | 中山市康居物业服务有限公司(上苑花园) | 中山市阜沙镇社区卫生服务中心 | 中山市疾病预防控制中心 | 2023-05-08 | 14项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
2 | 中山市阜沙镇东阜公路卫民段聚福街10号 | 中山市万通物业管理有限公司(万通豪庭) |  |  | 2023-05-08 | 14项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
3 | 中山市南头镇升平南路23号 | 中山市中俊物业管理有限公司(翡丽郡) | 中山市南头镇社区卫生服务中心 |  | 2023-05-08 | 14项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
4 | 中山市南头镇南头大道中3号之一 | 中山市悦安物业管理有限公司(银座名居) |  |  | 2023-05-08 | 14项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
5 | 中山市东区孙文东路雅苑小区 | 中山市康域物业管理有限公司（雅苑） | 中山市东区街道社区卫生服务中心 |  | 2023-05-08 | 36项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
6 | 中山市东区中山五路82号紫岭国际三期 | 敏捷物业管理有限公司中山分公司（紫岭国际物业服务中心） |  |  | 2023-05-08 | 14项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
7 | 中山市东区东裕路93号 | 中山市盛景尚峰酒店有限公司 |  |  | 2023-05-08 | 36项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
8 | 中山市东区中山四路82号 | 中山市迪兴物业管理有限公司（盛景尚峰花园） |  |  | 2023-05-08 | 36项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
9 | 中山市东区兴文路68号 | 中山市第一中学（高中部） |  |  | 2023-05-08 | 14项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
10 | 中山市东区兴文路68号 | 中山市第一中学（初中部） |  |  | 2023-05-08 | 14项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
11 | 中山市东区岐关西路55号朗晴假日 | 中山市龙基物业服务有限公司(朗晴假日) |  |  | 2023-05-08 | 14项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
12 | 中山市港口镇木河迳西路9号 | 天明御华庭 | 中山市港口医院 |  | 2023-05-08 | 14项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
13 | 中山市港口镇银库路3号7卡之二 | 中山市裕港物业管理有限公司(裕港理想城) |  |  | 2023-05-08 | 14项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
14 | 中山市港口镇兴港南路17号239卡 | 中山市星港湾物业管理有限公司(城市绿洲) |  |  | 2023-05-08 | 14项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
15 | 中山市大涌镇旗山路1号首层、三至十层 | 中山市励豪商务酒店有限公司 | 中山市大涌镇社区卫生服务中心 |  | 2023-05-08 | 14项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
16 | 中山市大涌镇德政路21号 | 中山市大涌镇自来水有限公司（胜景新庭苑） |  |  | 2023-05-08 | 14项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
17 | 中山市石岐区盛华路7号 | 中山市天英物业管理有限公司阳光花地分公司 | 中山市石岐街道社区卫生服务中心 |  | 2023-05-09 | 36项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
18 | 中山市石岐区莲塘北路3号天明花园A区 | 中山市天门物业管理有限公司（天明花园A区） |  |  | 2023-05-09 | 14项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
19 | 中山市石岐区莲员东路2号 | 中山市大信置业有限公司（大信新都汇B座） |  |  | 2023-05-09 | 36项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
20 | 中山市石岐区康华路33号 | 中山市金钻酒店有限公司 |  |  | 2023-05-09 | 36项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
21 | 中山市石岐区东华路20号及22号名雅豪庭 | 中山市至高物业管理有限公司(名雅豪庭) |  |  | 2023-05-09 | 14项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
22 | 中山市石岐区东华路18号 | 中山市天门物业管理有限公司（天明豪庭） |  |  | 2023-05-09 | 14项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
23 | 中山市石岐区安栏路162号 | 中山市东方海悦酒店有限公司 |  |  | 2023-05-09 | 36项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
24 | 中山市石岐区安栏路18号 | 中山市中恳广场物业管理有限公司 |  |  | 2023-05-09 | 36项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
25 | 中山市石岐区孙文中路2号 | 中山市人民医院 |  |  | 2023-05-09 | 36项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
26 | 中山市石岐区学院路1号 | 电子科技大学中山学院 |  |  | 2023-05-09 | 36项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
27 | 中山市石岐区龙腾路9号名雅居 | 中山市至高物业管理有限公司（名雅居） |  |  | 2023-05-09 | 36项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
28 | 中山市石岐区大沙南路2号 | 中山市华侨中学（高中部） |  |  | 2023-05-09 | 14项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
29 | 中山市东区中山三路怡华大厦东座 | 中山市安诚智联物业管理有限公司（益华广场） | 中山市东区街道社区卫生服务中心 |  | 2023-05-09 | 36项 | 经复测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
30 | 中山市东区岐关西路雍景园 | 雅居乐雅生活服务股份有限公司雍景园分公司（雍景园小区） |  |  | 2023-05-09 | 36项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
31 | 中山市东区兴文路7号熹玥苑小区 | 雅生活智慧城市服务股份有限公司雍景园分公司(熹玥苑) |  |  | 2023-05-09 | 36项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
32 | 中山市东区兴文路100号远洋城天骄花园 | 中山远洋物业服务有限公司(天骄花园) |  |  | 2023-05-09 | 36项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
33 | 中山市东区东江路12号 | 中山市实验中学 |  |  | 2023-05-09 | 36项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
34 | 中山市沙溪镇新濠路1号 | 中山市广浩物业管理服务有限公司金逸豪廷分公司 | 中山市沙溪镇疾病预防控制中心 |  | 2023-05-09 | 14项 | 经复测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
35 | 中山市沙溪镇105国道虎逊路段中海翠林兰溪园 | 中海物业管理有限公司中山分公司(翠林兰溪园) |  |  | 2023-05-09 | 14项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
36 | 中山市沙溪镇博爱路沙溪路段龙瑞村大石兜村左岸 | 广东中海物业服务有限公司中山分公司(左岸) |  |  | 2023-05-09 | 14项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
37 | 中山市沙溪镇沙溪南路1号（原沙溪镇溪角市场） | 中山市荣居物业管理有限公司（利嘉苑） |  |  | 2023-05-09 | 14项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
38 | 中山市沙溪镇半岛路3号 | 中山市金手指物业管理有限公司（富丽苑） |  |  | 2023-05-09 | 14项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
39 | 中山市沙溪镇星宝路8号 | 中山市金手指物业管理有限公司（金都华庭） |  |  | 2023-05-09 | 14项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
40 | 中山市沙溪镇星宝路10号 | 中山市星宝物业管理有限公司(星宝明珠花园) |  |  | 2023-05-09 | 14项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
41 | 中山市小榄镇绩西广成路188号庆丰锦园 | 广东美加物业管理有限公司(庆丰锦园) | 中山市小榄镇疾病预防控制中心 |  | 2023-05-09 | 14项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
42 | 中山市小榄镇北区祥龙路118号菊城建华花园（东海湾花园内） | 中山市万宁物业管理有限公司(建华花园) |  |  | 2023-05-09 | 14项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
43 | 中山市小榄镇新市路89号 | 中山市小榄镇花城酒店有限公司 |  |  | 2023-05-09 | 14项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
44 | 中山市小榄镇镇沙口区银菊花园60幢地下第1、2卡 | 中山市晨菊物业管理服务有限公司(灏景园) |  |  | 2023-05-09 | 14项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
45 | 中山市小榄镇广福路丽景乐意居 | 中山市嘉怡物业管理有限公司(乐意居) |  |  | 2023-05-09 | 14项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
46 | 中山市小榄镇龙昌路19号 | 中山市汇景酒店有限公司 |  |  | 2023-05-09 | 14项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
47 | 中山市小榄镇丽城三路10号东方旭日豪庭 | 中山市嘉信顺安物业管理有限公司(东方旭日豪庭) |  |  | 2023-05-09 | 14项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
48 | 中山市小榄镇丽景路2号丽景名筑 | 中山市丽景物业管理有限公司(丽景名筑) |  |  | 2023-05-09 | 14项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
49 | 中山市黄圃镇环山东路2号 | 优居美家物业服务有限责任公司中山分公司（澜湖峯景花园） | 中山市黄圃镇社区卫生服务中心 |  | 2023-05-10 | 14项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
50 | 中山市黄圃镇环山东路1号 | 中山市顺景物业管理有限公司（半山豪苑花园） |  |  | 2023-05-10 | 14项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
51 | 中山市五桂山桂南村桂南大道19号御龙山 | 雅生活智慧城市服务股份有限公司五桂山分公司(御龙山金色果岭) | 中山市五桂山街道社区卫生服务中心 |  | 2023-05-10 | 14项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
52 | 中山市五桂山南桥村33号 | 中山市万鑫物业管理有限公司(万鑫花园) |  |  | 2023-05-10 | 36项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
53 | 中山市五桂山长命水村秀丽湖18号之一卡 | 碧桂园生活服务集团股份有限公司中山分公司(秀丽湖山庄) |  |  | 2023-05-10 | 14项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
54 | 中山市五桂山长命水村 | 中港英文学校中学部 |  |  | 2023-05-10 | 36项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
55 | 中山市三乡镇平东村 | 中山市三鑫学校 | 中山市三乡镇疾病预防控制中心 |  | 2023-05-10 | 14项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
56 | 中山市三乡镇白石村兴塘路君怡花园D1栋101（中山市三乡镇白石工业区兴塘二路） | 中山市中冠置业物业管理有限公司(君怡花园二期) |  |  | 2023-05-10 | 14项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
57 | 中山市三乡镇金谷大道219号 | 中山市蓝钻物业管理有限公司(东峻华庭) |  |  | 2023-05-10 | 14项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
58 | 中山市三乡镇东兴路38号 | 中山市蓝钻物业管理有限公司(东峻华庭2区) |  |  | 2023-05-10 | 14项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
59 | 中山市三乡镇平南村鸿埠园路83号丰润豪庭 | 中山市丰润物业管理有限公司(丰润豪庭) |  |  | 2023-05-10 | 14项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
60 | 中山市三乡镇雅居乐花园柏丽广场 | 雅生活智慧城市服务股份有限公司(柏丽广场) |  |  | 2023-05-10 | 14项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
61 | 中山市三乡镇小琅环路38号 | 中山市桂山中学 |  |  | 2023-05-10 | 14项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
62 | 中山市东凤镇东海四路3号逸湖半岛花园 | 中山市宜居物业管理有限公司(逸湖半岛) | 中山市东凤镇疾病预防控制中心 |  | 2023-05-10 | 14项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
63 | 中山市东凤镇东和平村穗茵庭 | 中山市盛洺物业管理有限公司(穗茵庭) |  |  | 2023-05-10 | 14项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
64 | 中山市火炬开发区博爱七路113号 | 中山实地物业管理有限公司(璟湖城) | 中山火炬高技术产业开发区疾病预防控制中心 |  | 2023-05-10 | 36项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
65 | 中山市火炬开发区东镇大道北 | 中山市卓雅外国语学校 |  |  | 2023-05-10 | 36项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
66 | 中山市火炬开发区康乐大道30号健康花城 | 中山市宇宏物业服务有限公司(健康花城) |  |  | 2023-05-10 | 36项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
67 | 中山市火炬开发区明珠路8号 | 广东康城物业管理服务有限公司(殷华阁) |  |  | 2023-05-10 | 14项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
68 | 中山市火炬开发区云祥路2号逸翠华庭 | 中山市富玲物业管理有限公司(逸翠华庭二期) |  |  | 2023-05-10 | 14项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
69 | 中山市火炬开发区张家边东镇大道2号之一金怡大厦 | 中山市火炬开发区金怡信安宾馆（金怡大厦） |  |  | 2023-05-10 | 14项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
70 | 中山市西区翠景道（南）17号雅居乐剑桥郡花园三区 | 雅生活智慧城市服务股份有限公司沙溪分公司(剑桥郡三区) | 中山市西区街道社区卫生服务中心 |  | 2023-05-10 | 14项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
71 | 中山市西区翠景道（南）17号雅居乐剑桥郡花园四区 | 雅生活智慧城市服务股份有限公司沙溪分公司(剑桥郡四区) |  |  | 2023-05-10 | 14项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
72 | 中山市西区翠景道11号海伦时光 | 广州海伦堡物业有限公司中山分公司（海伦时光） |  |  | 2023-05-10 | 14项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
73 | 中山市西区中山一路142号 | 中山国际酒店 |  |  | 2023-05-10 | 36项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
74 | 中山市西区翠虹路2号水悦馨园小区 | 广东龙光集团物业管理有限公司水悦熙园分公司（水悦馨园） |  |  | 2023-05-10 | 14项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
75 | 中山市西区翠虹路6号水悦熙园 | 广东龙光集团物业管理有限公司水悦熙园分公司 |  |  | 2023-05-10 | 36项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
76 | 中山市西区沙朗广丰大道中山奥园 | 中山奥园物业管理服务有限公司(奥园) |  |  | 2023-05-10 | 36项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
77 | 中山市民众街道闲庭路1号丽豪花园 | 中山市雅景物业管理有限公司民众分公司(丽豪花园一二期) | 中山市民众街道社区卫生服务中心 |  | 2023-05-10 | 14项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
78 | 中山市民众街道浪网村人民路39号聚德花园 | 中山市爱管物业管理有限公司(聚德花园) |  |  | 2023-05-10 | 14项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
79 | 中山市三角镇福源南路18号 | 中山市柏森物业管理有限公司(国宇豪庭) | 中山市三角镇社区卫生服务中心 |  | 2023-05-10 | 14项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
80 | 中山市三角镇爱国工业区2路17号 | 中山市至高物业管理有限公司(经典名雅园) |  |  | 2023-05-10 | 14项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
81 | 中山市南区悦来南路66号米兰阳光园 | 中山市嘉会物业管理顾问有限公司(米兰阳光) | 中山市南区街道社区卫生服务中心 |  | 2023-05-10 | 14项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
82 | 中山市南区恒海路碧堤湾畔小区（工商地址：中山市东区雍景园小区） | 雅生活智慧城市服务股份有限公司雍景园分公司(碧堤湾畔) |  |  | 2023-05-10 | 14项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
83 | 中山市南区城南一路5号万科城市风景花园 | 深圳市万科物业服务有限公司中山分公司(城市风景花园) |  |  | 2023-05-10 | 36项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
84 | 中山市南区岐关西路109号 | 金碧物业有限公司中山分公司(恒大绿洲1期) |  |  | 2023-05-10 | 36项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
85 | 中山市南朗街道翠亨村 | 中山市中山纪念中学（高中部） | 中山市南朗街道疾病预防控制中心 |  | 2023-05-11 | 14项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
86 | 中山市南朗街道翠亨村 | 中山市中山纪念中学（初中部） |  |  | 2023-05-11 | 14项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
87 | 中山市南朗街道南岐中路38号东都明珠楼 | 中山市广良物业管理有限公司(东都明珠) |  |  | 2023-05-11 | 14项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
88 | 中山市神湾镇神湾大道南157号德雅湾家园 | 中山市德雅物业管理有限公司(德雅湾家园) | 中山市神湾镇社区卫生服务中心 |  | 2023-05-11 | 14项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
89 | 中山市神湾镇神湾大道南183号双城蓝岸 | 中山市供水有限公司神湾分公司(双城蓝岸) |  |  | 2023-05-11 | 14项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
90 | 中山市横栏镇顺兴南路33号 | 广东南桂园物业管理有限公司横栏分公司(金月湾) | 中山市横栏镇疾病预防控制中心 |  | 2023-05-11 | 14项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
91 | 中山市横栏镇新天二路2号 | 中山市祥顺物业管理有限公司(锦江尚苑) |  |  | 2023-05-11 | 14项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
92 | 中山市横栏镇长安北路35号 | 中山市盛雅物业管理服务有限公司(盛雅华庭) |  |  | 2023-05-11 | 14项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
93 | 中山市横栏镇新天二路89号星恒园小区 | 中山乾城物业管理有限公司(星恒园) |  |  | 2023-05-11 | 14项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
94 | 中山市古镇镇新兴大道东161号 | 中山市大信灯饰城商业有限公司 | 中山市古镇镇疾病预防控制中心 |  | 2023-05-11 | 14项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
95 | 中山市古镇镇长安路富都花园 | 中山公用水务投资有限公司古镇分公司(富都花园) |  |  | 2023-05-11 | 14项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
96 | 中山市古镇镇古一村中心大街2号 | 中山市古一物业管理有限公司(乐丰花园) |  |  | 2023-05-11 | 14项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
97 | 中山市古镇镇中兴大道灯都华廷 | 中山市华盛物业管理有限公司古镇分公司(灯都华廷) |  |  | 2023-05-11 | 14项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
98 | 中山市坦洲镇坦神北路118号皇爵盈富国际 | 中山市皇爵假日广场商业有限公司 | 中山市坦洲镇社区卫生服务中心 |  | 2023-05-11 | 14项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
99 | 中山市坦洲镇大兴路86号芳邻雅居 | 中山市杰士美物业管理服务有限公司(芳邻雅居) |  |  | 2023-05-11 | 14项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
100 | 中山市坦洲镇锦绣阳光花园 | 广州完全房地产物业管理有限公司中山分公司 (锦绣阳光花园) |  |  | 2023-05-11 | 14项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
101 | 中山市坦洲镇环洲北路9号锦绣国际花城 | 广州完全房地产物业管理有限公司中山分公司 (锦绣国际花城) |  |  | 2023-05-11 | 14项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
102 | 中山市坦洲十四村利源路65号志洪嘉园 | 珠海市新华力物业管理有限公司(志洪嘉园) |  |  | 2023-05-11 | 14项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
103 | 中山市坦州镇南坦路9号 | 中山市中颐物业管理有限公司(海伦花园) |  |  | 2023-05-11 | 14项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
104 | 中山市坦洲镇工业大道18号金帝秀悦轩 | 中山市广良物业管理有限公司(金帝秀悦轩) |  |  | 2023-05-11 | 14项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
105 | 中山市板芙镇芙中路51号银华花园 | 中山市华隆物业管理有限公司(银华花园) | 中山市板芙镇疾病预防控制中心 |  | 2023-05-11 | 14项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
106 | 中山市板芙镇雅芙花园小区 | 中山市金诺物业管理有限公司(雅芙花园) |  |  | 2023-05-11 | 14项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
107 | 中山市三角镇金三大道东21号 | 中山市迪茵公学 | 中山市三角镇社区卫生服务中心 |  | 2023-05-11 | 14项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
注：（1）水样采集、保存、运输及检验方法，按照现行《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）的要求进行。
（2）以《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2022）作为评价标准，检测值在标准限值和要求范围内评价为达标。
（3）监测指标中36项为大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(以CaCO3计)、高锰酸盐指数(以O2计)、游离氯、氨(以N计)、氯酸盐； 14项为《二次供水设施卫生规范》（GB17051-1997）的必测和部分选测指标，包括总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、铅、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、铁、氯化物、耗氧量和游离氯制剂(游离氯)。