## 用户水龙头（末梢水）
附件
1.中山市用户水龙头水质监测信息公开表（2022年第3季度）
序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不达标指标 的检测值 | 健康风险提示 及安全饮水建议
1 | 东区街道景观路凯茵豪园物业管理处 | 中山市凯茵豪园房地产开发有限公司 | 中山市疾病预防控制中心 | 中山市疾病预防控制中心 | 2022-08-24 | 检测34项：菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、游离氯制剂(游离氯)、pH值、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、铝、铁、锰、铜、锌、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、溶解性总固体、耗氧量、总硬度、氯化物、硫酸盐、硝酸盐、氟化物、氰化物、阴离子洗涤剂、挥发酚类、三氯甲烷、四氯化碳和氨氮。 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
2 | 火炬开发区凯茵新城奥斯湖公园综合楼 |  |  |  | 2022-08-24 |  | 经复测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
3 | 石岐街道民科西路2号 | 中山公用水务投资有限公司 |  |  | 2022-08-29 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
4 | 石岐街道大沙南路1号中山市华侨中学高中部 |  |  |  | 2022-08-29 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
5 | 石岐街道凤鸣路201号 |  |  |  | 2022-08-29 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
6 | 石岐街道南安路12号 |  |  |  | 2022-08-29 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
7 | 石岐街道民族东路18号中山市华侨中学初中部 |  |  |  | 2022-08-29 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
8 | 西区街道富华道38号 |  |  |  | 2022-08-29 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
9 | 南区街道北台凤鸣街北台小学 |  |  |  | 2022-08-29 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
10 | 南区街道城南二路37号 |  |  |  | 2022-08-29 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
11 | 南区街道情景路1号侨中英才学校 |  |  |  | 2022-08-29 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
12 | 东区街道长江路70号 |  |  |  | 2022-08-29 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
13 | 东区街道中湾街26号 |  |  |  | 2022-08-29 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
14 | 东区街道龙井街26号 |  |  |  | 2022-08-29 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
15 | 东区街道沙岗村沙石工业区第一幢9-12卡 |  |  |  | 2022-08-29 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
16 | 五桂山街道龙塘工业大道6号 |  |  |  | 2022-08-29 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
17 | 五桂山街道龙井路1号龙泉学校 |  |  |  | 2022-08-29 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
18 | 大涌镇旗山路437南文小学 | 中山市大涌镇自来水有限公司 | 中山市大涌镇社区卫生服务中心 |  | 2022-08-29 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
19 | 大涌镇青岗社区居民委员会 |  |  |  | 2022-08-29 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
20 | 阜沙镇永红街152号阜沙中心小学 | 中山市阜沙供水有限公司 | 中山市阜沙镇社区卫生服务中心 |  | 2022-08-29 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
21 | 阜沙镇卫民村东阜路卫民西河桥 |  |  |  | 2022-08-29 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
22 | 港口镇民新路88号港口中心小学 | 中山公用水务投资有限公司港口分公司 | 中山市港口医院 |  | 2022-08-29 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
23 | 港口镇群众社区富丽新村富北三街北横巷10号 |  |  |  | 2022-08-29 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
24 | 南头镇将军村合益西路1号将军小学 | 中山市南头供水有限公司 | 中山市南头镇社区卫生服务中心 |  | 2022-08-29 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
25 | 南头镇永兴路2号 |  |  |  | 2022-08-29 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
26 | 小榄镇坦背利生路公用水务旁 | 中山公用水务投资有限公司东升分公司 | 中山市小榄镇疾病预防控制中心 |  | 2022-08-30 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
27 | 小榄镇人和路16号 |  |  |  | 2022-08-30 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
28 | 小榄镇兴国街5巷12号 | 中山市小榄水务有限公司 |  |  | 2022-08-30 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
29 | 小榄镇民安中路178号 |  |  |  | 2022-08-30 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
30 | 小榄镇西区新教西路8号 |  |  |  | 2022-08-30 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
31 | 小榄镇民安南路148号菊城小学 |  |  |  | 2022-08-30 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
32 | 小榄镇永宁螺沙广福路2号 | 中山市小榄镇永宁自来水厂(西海水厂) |  |  | 2022-08-30 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
33 | 小榄镇永宁洪联路105号 | 中山市小榄镇永宁自来水厂(石龙水厂) |  |  | 2022-08-30 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
34 | 火炬开发区张家边五村一巷4号 | 中山火炬开发区自来水有限公司 | 中山火炬高技术产业开发区疾病预防控制中心 |  | 2022-08-30 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
35 | 火炬开发区中山港石牛东路2号香晖园小学 |  |  |  | 2022-08-30 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
36 | 火炬开发区灰炉大街1巷2号 |  |  |  | 2022-08-30 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
37 | 火炬开发区陵岗村新庙基街商铺3-6卡 |  |  |  | 2022-08-30 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
38 | 沙溪镇西冲东路鸽里思农庄 | 中山公用水务投资有限公司沙溪分公司 | 中山市沙溪镇疾病预防控制中心 |  | 2022-08-30 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
39 | 沙溪镇豪吐村上堡头龙井街13号沙溪镇中心小学 |  |  |  | 2022-08-30 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
40 | 东凤镇东阜二路198号东凤中学 | 中山公用水务投资有限公司东凤分公司 | 中山市东凤镇疾病预防控制中心 |  | 2022-08-31 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
41 | 东凤镇伯公路悦展巷1号 |  |  |  | 2022-08-31 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
42 | 三角镇近郊福星路13号三角镇中心小学 | 中山市新涌口粤海水务有限公司 | 中山市三角镇社区卫生服务中心 |  | 2022-08-31 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
43 | 三角镇三鑫路109号 |  |  |  | 2022-08-31 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
44 | 三乡镇金涌大道23号三乡镇初级中学 | 中山公用水务投资有限公司三乡分公司 | 中山市三乡镇疾病预防控制中心 |  | 2022-08-31 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
45 | 三乡镇泉眼村兴泉路37号旁 |  |  |  | 2022-08-31 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
46 | 三乡镇新圩村新圩大道5-8号新圩卫生站 |  |  |  | 2022-08-31 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
47 | 三乡镇小琅环路38号 |  |  |  | 2022-08-31 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
48 | 三乡镇城桂东路东31号 |  |  |  | 2022-08-31 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
49 | 西区街道隆昌社区五组45号 | 中山市西区街道沙朗供水有限公司 | 中山市西区街道社区卫生服务中心 |  | 2022-08-31 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
50 | 民众街道阳光大道133号浪网中学 | 中山市新涌口粤海水务有限公司 | 中山市民众街道社区卫生服务中心 |  | 2022-08-31 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
51 | 民众街道锦丰村锦丰东路45号 | 中山市民众水务有限公司 |  |  | 2022-08-31 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
52 | 民众街道近郊文化路39号民众中心小学 |  |  |  | 2022-08-31 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
53 | 黄圃镇新基北街58号 | 中山市黄圃镇自来水公司 | 中山市黄圃镇社区卫生服务中心 |  | 2022-08-31 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
54 | 黄圃镇新沙村安庆中街1号新沙小学 |  |  |  | 2022-08-31 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
55 | 板芙镇深湾村板芙南路81号 | 中山市深湾自来水有限公司 | 中山市板芙镇疾病预防控制中心 |  | 2022-09-01 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
56 | 板芙镇湖洲村湖洲四街湖洲小学 | 中山公用水务投资有限公司板芙分公司 |  |  | 2022-09-01 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
57 | 板芙镇芙中路39号 |  |  |  | 2022-09-01 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
58 | 古镇镇同益路1号曹三小学 | 中山公用水务投资有限公司古镇分公司 | 中山市古镇镇疾病预防控制中心 |  | 2022-09-01 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
59 | 古镇镇古一长尾涌市场 |  |  |  | 2022-09-01 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
60 | 古镇镇古三村村委 |  |  |  | 2022-09-01 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
61 | 横栏镇顺兴北路3号横栏小学 | 中山市横栏粤海水务有限公司 | 中山市横栏镇社区卫生服务中心 |  | 2022-09-01 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
62 | 横栏镇兴横街3号 |  |  |  | 2022-09-01 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
63 | 南朗街道晓珠街2号 | 中山市南朗供水有限公司 | 中山市南朗街道疾病预防控制中心 |  | 2022-09-01 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
64 | 南朗街道美景大道1号云衢小学 |  |  |  | 2022-09-01 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
65 | 南朗街道海富北路15号 |  |  |  | 2022-09-01 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
66 | 坦洲镇德溪路1号 | 中山坦洲自来水有限公司 | 中山市坦洲镇社区卫生服务中心 |  | 2022-09-01 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
67 | 坦洲镇永康西路110米合胜小学 |  |  |  | 2022-09-01 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
68 | 坦洲镇十四村连仕街45号 |  |  |  | 2022-09-01 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
69 | 神湾镇敬业路附近神湾中学 | 中山公用水务投资有限公司神湾分公司 | 中山市神湾镇社区卫生服务中心 |  | 2022-09-01 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
70 | 神湾镇磨刀岛彩虹路13号 |  |  |  | 2022-09-01 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
注：（1）水样采集、保存、运输及检验方法：按照现行《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）的要求进行。
（2）以《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2006）作为评价标准，检测值在标准限值和要求范围内评价为达标。

## 出厂水
附件
2.中山市集中式供水单位出厂水水质监测信息公开表（2022年第3季度）
序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不达标指标 的检测值 | 健康风险提示 及安全饮水建议
1 | 中山市古镇镇冈南村 | 中山公用水务投资有限公司古镇分公司 | 中山市疾病预防控制中心 | 中山市疾病预防控制中心 | 2022-08-22 | 检测98项：菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、游离氯制剂(游离氯)、pH值、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、铝、铁、锰、铜、锌、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、溶解性总固体、耗氧量、总硬度、氯化物、硫酸盐、硝酸盐、氟化物、氰化物、阴离子洗涤剂、挥发酚类、三氯甲烷、四氯化碳、氨氮、总α放射性、总β放射性、贾第鞭毛虫、隐孢子虫、锑、钡、铍、硼、钼、镍、银、铊、氯化氰、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、1,2-二氯乙烷、二氯甲烷、三卤甲烷、1,1,1-三氯乙烷、三氯乙酸、三氯乙醛、2,4,6-三氯酚、三溴甲烷、七氯、马拉硫磷、五氯酚、六六六、六氯苯、乐果、对硫磷、灭草松、甲基对硫磷、百菌清、呋喃丹、林丹、毒死蜱、草甘膦、敌敌畏、莠去津、溴氰菊酯、2,4-滴、滴滴涕、乙苯、二甲苯(总量)、1,1-二氯乙烯、1,2-二氯乙烯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、三氯乙烯、三氯苯(总量)、六氯丁二烯、丙烯酰胺、四氯乙烯、甲苯、邻苯二甲酸二（2-乙基已基）酯、苯、苯乙烯、苯并（a）芘、氯乙烯、氯苯、微囊藻毒素-LR、硫化物和钠。 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
2 | 中山市横栏镇六沙村 | 中山市横栏粤海水务有限公司 |  |  | 2022-08-22 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
3 | 中山市大涌镇全禄村（南系统仪表房） | 中山公用水务投资有限公司(全禄水厂) |  |  | 2022-08-22 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
4 | 中山市大涌镇全禄村（北系统仪表房） | 中山公用水务投资有限公司(全禄水厂) |  |  | 2022-08-22 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
5 | 中山市小榄镇永宁螺沙 | 中山市小榄镇永宁自来水厂（西海水厂） |  |  | 2022-08-22 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
6 | 中山市小榄镇西区石龙 | 中山市小榄镇永宁自来水厂（石龙水厂） |  |  | 2022-08-22 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
7 | 中山市小榄镇民安路178号（A厂） | 中山市小榄水务有限公司 |  |  | 2022-08-22 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
8 | 中山市小榄镇民安路178号（B厂） | 中山市小榄水务有限公司 |  |  | 2022-08-22 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
9 | 中山市小榄镇裕民围仔 | 中山公用水务投资有限公司东升分公司 |  |  | 2022-08-22 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
10 | 中山市坦洲镇永一村 | 中山坦洲自来水有限公司 |  |  | 2022-08-23 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
11 | 中山市神湾镇南镇村 | 中山市南镇粤海水务有限公司 |  |  | 2022-08-23 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
12 | 中山市三乡镇南龙村 | 中山公用水务投资有限公司三乡分公司(南龙水厂) |  |  | 2022-08-23 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
13 | 中山市五桂山街道田心水库 | 中山市三乡水务有限公司(田心水厂) |  |  | 2022-08-23 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
14 | 中山市三乡镇古鹤水库 | 中山市三乡水务有限公司(古鹤水厂) |  |  | 2022-08-23 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
15 | 中山市南朗街道合里村 | 中山市南朗供水有限公司(合里水厂) |  |  | 2022-08-23 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
16 | 中山市东区街道长江村凯茵豪园 | 雅生活智慧城市服务股份有限公司凯茵新城分公司(凯茵豪园自备水厂) |  |  | 2022-08-24 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
17 | 中山市火炬开发区宫花村凯茵新城内 | 雅生活智慧城市服务股份有限公司凯茵新城分公司(自备水厂) |  |  | 2022-08-24 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
18 | 中山市板芙镇深湾村 | 中山市深湾自来水有限公司 |  |  | 2022-08-24 |  | 经复测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
19 | 中山市南区街道马岭村马岭水库 | 中山市南区自来水管理服务公司马岭供水站 |  |  | 2022-08-24 |  | 经复测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
20 | 中山市南头镇南和西路 | 中山市南头供水有限公司 |  |  | 2022-08-30 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
21 | 中山市黄圃镇观仙中路1号 | 中山市黄圃镇自来水公司 |  |  | 2022-08-30 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
22 | 中山市三角镇光二村 | 中山市新涌口粤海水务有限公司 |  |  | 2022-08-30 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
23 | 中山市东凤镇北堤路 | 中山公用水务投资有限公司东凤分公司 |  |  | 2022-08-30 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
24 | 中山市港口镇马大丰村 | 中山公用水务投资有限公司(大丰水厂) |  |  | 2022-08-30 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
25 | 中山市东区街道长江村 | 中山公用水务投资有限公司(长江水厂) |  |  | 2022-08-30 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
注：（1）水样采集、保存、运输及检验方法：按照现行《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）的要求进行。
（2）以《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2006）作为评价标准，检测值在标准限值和要求范围内评价为达标。

## 二次供水
附件
3.中山市二次供水水质监测信息公开表（2022年第3季度）
序号 | 监测点地址 | 二次供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不达标指标 的检测值 | 健康风险提示 及安全饮水建议
1 | 中山市大涌镇旗山路39号 | 中山市信诺物业管理顾问有限公司(汇泰都城) | 中山市大涌镇社区卫生服务中心 | 中山市疾病预防控制中心 | 2022-08-29 | 34项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
2 | 中山市大涌镇岚田社区环心巷 | 中山市鸿鑫物业管理有限公司（中山市大涌镇岚田保障性住房） |  |  | 2022-08-29 | 14项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
3 | 中山市阜沙镇东阜公路卫民段聚福街10号 | 中山市万通物业管理有限公司(万通豪庭) | 中山市阜沙镇社区卫生服务中心 |  | 2022-08-29 | 34项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
4 | 中山市阜沙镇阜建路3号 | 中山市康居物业服务有限公司(上苑花园) |  |  | 2022-08-29 | 14项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
5 | 中山市港口镇民主村(海逸华庭楼盘后面) | 中山市合顺物业服务有限公司(裕港豪庭) | 中山市港口医院 |  | 2022-08-29 | 14项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
6 | 中山市港口镇美景东路6号 | 广东中海物业服务有限公司中山分公司（美景康城） |  |  | 2022-08-29 | 14项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
7 | 中山市港口镇港福路25号 | 中山市星港湾物业管理有限公司(城市名都A区) |  |  | 2022-08-29 | 34项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
8 | 中山市南头镇升辉北路2号 | 中山市中俊物业管理有限公司(海雅君悦) | 中山市南头镇社区卫生服务中心 |  | 2022-08-29 | 14项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
9 | 中山市南头镇南头大道东38号 | 中山晟汇物业管理有限公司(锦绣东方三期) |  |  | 2022-08-29 | 34项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
10 | 中山市南区街道竹苑新村骏景花园 | 中山市财兴物业管理有限公司（骏景花园） | 中山市南区街道社区卫生服务中心 |  | 2022-08-29 | 14项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
11 | 中山市南区街道东裕路93号 | 中山市盛景尚峰酒店有限公司 |  |  | 2022-08-29 | 34项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
12 | 中山市南区街道中山四路82号 | 中山市迪兴物业管理有限公司（盛景尚峰花园） |  |  | 2022-08-30 | 34项 | 经复测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
13 | 中山市南区街道东苑南路112号万科朗润园 | 深圳市万科物业服务有限公司中山分公司(朗润园) |  |  | 2022-08-30 | 14项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
14 | 中山市南区街道兴文路7号熹玥苑小区 | 雅生活智慧城市服务股份有限公司雍景园分公司(熹玥苑) |  |  | 2022-08-30 | 34项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
15 | 中山市南区街道起湾南路 | 中山市技师学院 |  |  | 2022-08-30 | 14项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
16 | 中山市南区街道孙文东路雅苑小区 | 中山市康域物业管理有限公司(雅苑) |  |  | 2022-08-30 | 34项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
17 | 中山市小榄镇名都华庭一期 | 中山市明都物业管理有限公司(名都华庭) | 中山市小榄镇疾病预防控制中心 |  | 2022-08-30 | 14项 | 经复测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
18 | 中山市小榄镇坦背为民路10号茵华花园 | 中山市华隆物业管理有限公司(茵华花园) |  |  | 2022-08-30 | 34项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
19 | 中山市小榄镇坦背村裕隆路银信花园 | 中山市港兴物业管理有限公司（银信花园） |  |  | 2022-08-30 | 14项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
20 | 中山市小榄镇东升开发区万福路8号 | 中山市金联物业管理有限公司(怡安苑) |  |  | 2022-08-30 | 34项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
21 | 中山市小榄镇民安南路138号 | 中山市美加物业管理有限公司(阳光美加花园) |  |  | 2022-08-30 | 34项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
22 | 中山市小榄镇荣华中路23号 | 中山市恒逸酒店有限公司 |  |  | 2022-08-30 | 14项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
23 | 中山市小榄镇升平中路18号四楼 | 中山市大信管理投资有限公司小榄酒店分公司 |  |  | 2022-08-30 | 34项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
24 | 中山市小榄镇菊城大道中65号 | 中山市小榄人民医院 |  |  | 2022-08-30 | 14项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
25 | 中山市火炬开发区博爱七路113号 | 中山实地物业管理有限公司(璟湖城) | 中山火炬高技术产业开发区疾病预防控制中心 |  | 2022-08-30 | 34项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
26 | 中山市火炬开发区东镇大道北 | 中山市卓雅外国语学校 |  |  | 2022-08-30 | 34项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
27 | 中山市火炬开发区康乐大道30号健康花城 | 中山市宇宏物业服务有限公司(健康花城) |  |  | 2022-08-30 | 34项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
28 | 中山市火炬开发区温泉街8号新地雅庭一幢19卡物业管理用房 | 中山市我爱我家物业服务有限公司（新地雅庭） |  |  | 2022-08-30 | 14项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
29 | 中山市火炬开发区中山港大道123号铂爵山 | 雅生活智慧城市服务股份有限公司凯茵新城分公司(铂爵山) |  |  | 2022-08-30 | 14项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
30 | 中山市火炬开发区颐领路38号 | 中山市颐景苑物业管理有限公司（颐景新城） |  |  | 2022-08-30 | 14项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
31 | 中山市沙溪镇宝珠东路6号之二 | 中山市广会物业管理服务有限公司（苏荷雅居） | 中山市沙溪镇疾病预防控制中心 |  | 2022-08-30 | 34项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
32 | 中山市沙溪镇新濠路62号 | 中山市金手指物业管理有限公司（平湖秋月花园） |  |  | 2022-08-30 | 34项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
33 | 中山市沙溪镇宝珠中路2号御隆廷 | 中山市万泰物业管理有限公司(御隆廷) |  |  | 2022-08-30 | 14项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
34 | 中山市沙溪镇金茂华庭 | 中山市万泰物业管理有限公司(金茂华庭) |  |  | 2022-08-30 | 14项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
35 | 中山市南区街道中山三路8号及怡华大厦东座三楼 | 中山市京华世纪酒店有限公司 | 中山市南区街道社区卫生服务中心 |  | 2022-08-31 | 14项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
36 | 中山市南区街道中山三路怡华大厦东座 | 广东益华广场管理有限公司 |  |  | 2022-08-31 | 34项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
37 | 中山市南区街道岐关西路雍景园 | 雅居乐雅生活服务股份有限公司雍景园分公司（雍景园小区） |  |  | 2022-08-31 | 34项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
38 | 中山市南区街道兴文路100号远洋城天骄花园 | 中山远洋物业服务有限公司(天骄花园) |  |  | 2022-08-31 | 34项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
39 | 中山市黄圃镇环山东路2号 | 优居美家物业服务有限责任公司中山分公司（澜湖峯景花园） | 中山市黄圃镇社区卫生服务中心 |  | 2022-08-31 | 34项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
40 | 中山市黄圃镇环山东路1号 | 中山市顺景物业管理有限公司（半山豪苑花园） |  |  | 2022-08-31 | 14项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
41 | 中山市南区街道城南一路5号万科城市风景花园 | 深圳市万科物业服务有限公司中山分公司(城市风景花园) | 中山市南区街道社区卫生服务中心 |  | 2022-08-31 | 34项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
42 | 中山市南区街道岐关西路109号 | 金碧物业有限公司中山分公司(恒大绿洲1期) |  |  | 2022-08-31 | 34项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
43 | 中山市南区街道悦来南路66号米兰阳光园 | 中山市嘉会物业管理顾问有限公司(米兰阳光) |  |  | 2022-08-31 | 14项 | 经复测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
44 | 中山市南区街道兴南路12号永安广场 | 中山市万泰物业管理有限公司(永安广场) |  |  | 2022-08-31 | 14项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
45 | 中山市东凤镇伯公村凤翔大道 | 深圳市万科物业服务有限公司中山东凤分公司(金色家园2期) | 中山市东凤镇疾病预防控制中心 |  | 2022-08-31 | 14项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
46 | 中山市东凤镇东海五路28号 | 中山市佛奥物业服务有限公司(佛奥阳光花园) |  |  | 2022-08-31 | 34项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
47 | 中山市三角镇福源南路18号 | 中山市柏森物业管理有限公司(国宇豪庭) | 中山市三角镇社区卫生服务中心 |  | 2022-08-31 | 14项 | 经复测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
48 | 中山市三角镇金三大道中140号旭日华庭 | 中山市大通物业服务有限公司(旭日华庭) |  |  | 2022-08-31 | 34项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
49 | 中山市三乡镇华丰花园 | 中山市枫帆环境建设有限公司物业管理中心(华丰花园) | 中山市三乡镇疾病预防控制中心 |  | 2022-08-31 | 34项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
50 | 中山市三乡镇平东村东城花园 | 中山市世光创建物业管理有限公司(东城花园) |  |  | 2022-08-31 | 34项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
51 | 中山市三乡镇雅居乐新城8期 | 雅生活智慧城市服务股份有限公司(雅居乐新城8期) |  |  | 2022-08-31 | 14项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
52 | 中山市三乡镇雅居乐新城9期 | 雅生活智慧城市服务股份有限公司(雅居乐新城9期) |  |  | 2022-08-31 | 14项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
53 | 中山市三乡镇雅居乐新城10期 | 雅生活智慧城市服务股份有限公司(雅居乐新城10期) |  |  | 2022-08-31 | 14项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
54 | 中山市三乡镇景观大道68号 | 广东中恒酒店物业管理有限公司中山分公司(海晖园) |  |  | 2022-08-31 | 14项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
55 | 中山市三乡镇平南村 | 中山市世光创建物业管理有限公司(嘉园2期) |  |  | 2022-08-31 | 14项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
56 | 中山市石岐街道豪程北路6号 | 中山市中正物业管理有限公司(泓逸苑) | 中山市石岐街道社区卫生服务中心 |  | 2022-08-31 | 34项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
57 | 中山市石岐街道东华路18号 | 中山市天门物业管理有限公司(天明豪庭) |  |  | 2022-08-31 | 14项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
58 | 中山市石岐街道盛华路7号 | 中山市天英物业管理有限公司阳光花地分公司 |  |  | 2022-08-31 | 34项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
59 | 中山市石岐街道康华路恒基花园 | 中山市恒基实业有限公司(恒基花园) |  |  | 2022-08-31 | 14项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
60 | 中山市石岐街道康华路33号 | 中山市金钻酒店有限公司 |  |  | 2022-08-31 | 34项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
61 | 中山市石岐街道大信中路天明花园 | 中山市天门物业管理有限公司(天明花园) |  |  | 2022-08-31 | 14项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
62 | 中山市石岐街道安栏路18号 | 中山市中恳广场物业管理有限公司 |  |  | 2022-08-31 | 34项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
63 | 中山市石岐安栏路162号 | 中山市东方海悦酒店有限公司 |  |  | 2022-08-31 | 34项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
64 | 中山市石岐街道孙文中路2号 | 中山市人民医院 |  |  | 2022-08-31 | 34项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
65 | 中山市石岐街道学院路1号 | 电子科技大学中山学院 |  |  | 2022-08-31 | 34项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
66 | 中山市石岐街道龙腾路9号名雅居 | 中山市至高物业管理有限公司（名雅居） |  |  | 2022-08-31 | 34项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
67 | 中山市石岐街道龙井南路3号 | 中山市合顺物业管理有限公司（置贤大厦） |  |  | 2022-08-31 | 14项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
68 | 中山市五桂山街道西坑村 | 广东理工职业学院 | 中山市五桂山街道社区卫生服务中心 |  | 2022-08-31 | 14项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
69 | 中山市五桂山街道石鼓西坑村 | 中山市中等专业学校 |  |  | 2022-08-31 | 14项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
70 | 中山市五桂山街道南桥村33号 | 中山市万鑫物业管理有限公司(万鑫花园) |  |  | 2022-08-31 | 34项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
71 | 中山市五桂山街道长命水村 | 中港英文学校中学部 |  |  | 2022-08-31 | 34项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
72 | 中山市西区街道翠景道（南）17号雅居乐剑桥郡花园三区 | 雅生活智慧城市服务股份有限公司沙溪分公司(剑桥郡) | 中山市西区街道社区卫生服务中心 |  | 2022-08-31 | 14项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
73 | 中山市西区街道富华道383号 | 中山市柏景台物业管理有限公司 |  |  | 2022-08-31 | 14项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
74 | 中山市西区街道升华路16号 | 中山市金柏酒店有限公司 |  |  | 2022-08-31 | 14项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
75 | 中山市西区街道富华道17号名仕天地 | 中山中经物业管理服务有限公司(名仕天地) |  |  | 2022-08-31 | 14项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
76 | 中山市西区街道中山一路142号 | 中山国际酒店 |  |  | 2022-08-31 | 34项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
77 | 中山市西区街道翠虹路6号水悦熙园 | 广东龙光集团物业管理有限公司水悦熙园分公司 |  |  | 2022-08-31 | 34项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
78 | 中山市西区街道沙朗广丰大道中山奥园 | 中山奥园物业管理服务有限公司(奥园) |  |  | 2022-08-31 | 34项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
79 | 中山市民众街道闲庭路1号丽豪花园 | 中山市雅景物业管理有限公司民众分公司(丽豪花园三期) | 中山市民众街道社区卫生服务中心 |  | 2022-08-31 | 34项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
80 | 中山市民众街道浪网村人民路39号聚德花园 | 中山市爱管物业管理有限公司(聚德花园) |  |  | 2022-09-01 | 14项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
81 | 中山市板芙镇板芙北路146号雅芙花园 | 中山市远辉物业管理服务有限公司(雅芙花园) | 中山市板芙镇疾病预防控制中心 |  | 2022-09-01 | 14项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
82 | 中山市板芙镇滨江四路8号纯水岸花园一期 | 中山市江和物业管理有限公司(纯水岸) |  |  | 2022-09-01 | 14项 | 经复测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
83 | 中山市板芙镇芙中北路19号尚美居小区 | 中山市百佳保全物业管理有限公司(尚美居) |  |  | 2022-09-01 | 34项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
84 | 中山市古镇镇中兴大道北1号 | 中山公用水务投资有限公司古镇分公司(海洲海都广场) | 中山市古镇镇疾病预防控制中心 |  | 2022-09-01 | 14项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
85 | 中山市古镇镇东岸北路560号 | 中山公用水务投资有限公司古镇分公司(盛世嘉元花园) |  |  | 2022-09-01 | 34项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
86 | 中山市古镇镇中兴大道北1号 | 中山公用水务投资有限公司古镇分公司(海洲海都广场) |  |  | 2022-09-01 | 34项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
87 | 中山市古镇镇华安东路15号 | 中山市利和物业管理有限公司(古镇利和幸福华庭) |  |  | 2022-09-01 | 14项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
88 | 中山市横栏镇顺兴南路33号 | 中山市南桂园物业管理有限公司横栏分公司(金月湾) | 中山市横栏镇疾病预防控制中心 |  | 2022-09-01 | 34项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
89 | 中山市横栏镇景帝路4号 | 中山市吉泰物业管理有限公司(时代花园) |  |  | 2022-09-01 | 14项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
90 | 中山市横栏镇顺兴南路39号 | 中山市荣顺物业管理有限公司(鹿茵华庭) |  |  | 2022-09-01 | 14项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
91 | 中山市横栏镇景帝路21号 | 中山市理想物业管理有限公司(幸福年华) |  |  | 2022-09-01 | 14项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
92 | 中山市横栏镇顺兴南路昌泰街3号 | 中山市合顺物业管理有限公司(丽港花园) |  |  | 2022-09-01 | 34项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
93 | 中山市南朗街道翠亨村 | 中山市中山纪念中学 | 中山市南朗街道疾病预防控制中心 |  | 2022-09-01 | 34项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
94 | 中山市南朗街道崖口村锦绣海湾城 | 广州完全房地产物业管理有限公司中山分公司 (锦绣海湾城) |  |  | 2022-09-01 | 14项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
95 | 中山市神湾镇神湾大道中238号凝星名都 | 中山市供水有限公司神湾分公司(凝星名都) | 中山市神湾镇社区卫生服务中心 |  | 2022-09-01 | 34项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
96 | 中山市神湾镇宥南村光辉路11号神洲湾畔 | 中山市广弘物业管理有限公司神湾分公司(神洲湾畔) |  |  | 2022-09-01 | 14项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
97 | 中山市坦洲镇谭隆南路66号誉峯名门花园 | 中山市安信物业管理有限公司坦洲分公司（誉峯名门花园） | 中山市坦洲镇社区卫生服务中心 |  | 2022-09-01 | 34项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
98 | 中山市坦州镇南坦路9号 | 中山市中颐物业管理有限公司(海伦花园) |  |  | 2022-09-01 | 34项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
99 | 中山市坦洲镇美丽花园 | 中山市建昌物业管理有限公司(美丽花园) |  |  | 2022-09-01 | 14项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
100 | 中山市坦洲镇坦南路260号温馨家园 | 珠海葆力物业管理有限公司中山坦洲分公司(温馨家园) |  |  | 2022-09-01 | 14项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
101 | 中山市坦洲镇坦神北路97号 | 中山市建昌物业管理有限公司(骏逸华庭) |  |  | 2022-09-01 | 14项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
102 | 中山市坦洲镇十四村海伦春天花园 | 中山市中颐物业管理有限公司(海伦春天花园) |  |  | 2022-09-01 | 14项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
103 | 中山市坦洲镇潭隆南路东城四季 | 中山市世光创建物业管理有限公司坦洲分公司(东城四季) |  |  | 2022-09-01 | 14项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
注：（1）水样采集、保存、运输及检验方法：按照现行《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）的要求进行。
（2）以《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2006）作为评价标准，检测值在标准限值和要求范围内评价为达标。
（3）监测指标中34项为菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、游离氯制剂(游离氯)、pH值、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、铝、铁、锰、铜、锌、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、硒、溶解性总固体、耗氧量、总硬度、氯化物、硫酸盐、硝酸盐、氟化物、氰化物、阴离子洗涤剂、挥发酚类、三氯甲烷、四氯化碳和氨氮 ；14项为《二次供水设施卫生规范》（GB17051-1997）的必测和部分选测指标，包括总大肠菌群、耐热大肠菌群、菌落总数、砷、铅、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、铁、氯化物、耗氧量和游离氯制剂(游离氯)。