## 用户水龙头（末梢水）
附件1
中山市用户水龙头水质监测信息公开表 （2024年第三季度）
序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不达标指标 的检测值 | 健康风险提示 及安全饮水建议
1 | 港口镇胜隆西路1号港口医院 | 中山公用水务投资有限公司港口分公司 | 中山市港口医院 | 中山市疾病预防控制中心 | 8月5日 | 检测36项：总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(以CaCO3计)、高锰酸盐指数(以O2计)、游离氯、氨(以N计)、氯酸盐。 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
2 | 港口镇西街社区西街路21号 |  |  |  | 8月5日 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
3 | 横栏镇顺兴北路3号横栏小学保安室旁水龙头 | 中山市横栏粤海水务有限公司 | 中山市横栏镇疾病预防控制中心 |  | 8月5日 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
4 | 横栏镇宝裕村跃进路127号宝裕村委一楼卫生间靠墙水龙头 |  |  |  | 8月5日 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
5 | 阜沙镇永红街152号阜沙中心小学 | 中山市阜沙供水有限公司 | 中山市阜沙镇社区卫生服务中心 |  | 8月5日 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
6 | 阜沙镇大有村乐业街22号 |  |  |  | 8月5日 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
7 | 南朗街道溪边路2号信泓领上花园2幢 | 中山公用水务投资有限公司翠亨新区分公司 | 中山市南朗街道疾病预防控制中心 |  | 8月5日 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
8 | 南朗街道美景大道1号云衢小学 |  |  |  | 8月5日 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
9 | 南朗街道大车村党群服务中心 |  |  |  | 8月5日 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
10 | 大涌镇旗山路437号南文小学 | 中山公用水务投资有限公司大涌分公司 | 中山市大涌镇社区卫生服务中心 |  | 8月5日 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
11 | 大涌镇岚田社区居民委员会 |  |  |  | 8月5日 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
12 | 火炬开发区灰炉大街1巷2号 | 中山火炬开发区自来水有限公司 | 中山市火炬高技术产业开发区疾病预防控制中心 |  | 8月5日 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
13 | 火炬开发区中山港石牛东路2号 |  |  |  | 8月5日 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
14 | 火炬开发区东利村商业街 |  |  |  | 8月5日 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
15 | 火炬开发区陵岗村新庙基街商铺3-6卡 |  |  |  | 8月5日 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
16 | 小榄镇益隆小学校医室旁取水点 | 中山公用水务投资有限公司东升分公司 | 中山市小榄镇疾病预防控制中心 |  | 8月5日 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
17 | 小榄镇同乐大街一路108号高沙文化广场篮球场侧 |  |  |  | 8月5日 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
18 | 三乡镇南龙村南龙路2号 | 中山公用水务投资有限公司三乡分公司(南龙水厂) | 中山市三乡镇疾病预防控制中心 |  | 8月7日 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
19 | 三乡镇平南村忠堡街1号 |  |  |  | 8月7日 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
20 | 三乡镇新圩村新圩大道5-8号新圩卫生站 |  |  |  | 8月7日 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
21 | 三乡镇小琅环路38号 |  |  |  | 8月7日 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
22 | 三乡镇城桂东路31号 |  |  |  | 8月7日 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
23 | 古镇镇同益路1号曹三小学 | 中山公用水务投资有限公司古镇分公司 | 中山市古镇镇疾病预防控制中心 |  | 8月7日 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
24 | 古镇镇海洲东岸北路82号 |  |  |  | 8月7日 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
25 | 古镇镇南兴路47号 |  |  |  | 8月7日 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
26 | 板芙镇深湾村板芙南路81号 | 中山市深湾自来水有限公司 | 中山市板芙镇疾病预防控制中心 |  | 8月7日 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
27 | 板芙镇置业路8号 | 中山公用水务投资有限公司板芙分公司 |  |  | 8月7日 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
28 | 板芙镇芙中路39号 |  |  |  | 8月7日 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
29 | 神湾镇敬业路附近神湾中学 | 中山公用水务投资有限公司神湾分公司 | 中山市神湾镇社区卫生服务中心 |  | 8月7日 |  | 经复测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
30 | 神湾镇神溪村安溪街1号 |  |  |  | 8月7日 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
31 | 民众街道民平中路4号 | 中山市民众水务有限公司 | 中山市民众街道社区卫生服务中心 |  | 8月7日 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
32 | 民众街道义仓路与新建路交叉口北200米三民学校 |  |  |  | 8月7日 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
33 | 民众街道接源路与番中路交叉路口往西北约50米 | 中山市新涌口粤海水务有限公司 |  |  | 8月7日 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
34 | 小榄镇民安南路148号菊城小学 | 中山市小榄水务有限公司 | 中山市小榄镇疾病预防控制中心 |  | 8月7日 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
35 | 小榄镇东生东路36号 |  |  |  | 8月7日 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
36 | 小榄镇祥永街3号 |  |  |  | 8月7日 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
37 | 小榄镇竹源路53号 |  |  |  | 8月7日 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
38 | 小榄镇永宁洪联路105号 | 中山市小榄镇永宁自来水厂(石龙水厂) |  |  | 8月7日 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
39 | 小榄镇永宁螺沙广福路2号 | 中山市小榄镇永宁自来水厂(西海水厂) |  |  | 8月7日 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
40 | 西区沙朗悦和路西区沙朗小学 | 中山市西区沙朗供水有限公司 | 中山市西区街道社区卫生服务中心 |  | 8月7日 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
41 | 西区隆平六组56号 |  |  |  | 8月7日 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
42 | 黄圃镇中糖北区12栋2-1-40号 | 中山公用水务投资有限公司黄圃分公司 | 中山市黄圃镇社区卫生服务中心 |  | 8月8日 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
43 | 黄圃镇新沙村安庆中街1号新沙小学 |  |  |  | 8月8日 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
44 | 沙溪镇康乐北路1号成记渔侬餐厅 | 中山公用水务投资有限公司沙溪分公司 | 中山市沙溪镇疾病预防控制中心 |  | 8月8日 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
45 | 坦洲镇德溪路1号 | 中山坦洲自来水有限公司 | 中山市坦洲镇社区卫生服务中心 |  | 8月8日 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
46 | 坦洲镇大兴路86号芳龄雅居 |  |  |  | 8月8日 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
47 | 坦洲镇前进村宝山中心路1号 |  |  |  | 8月8日 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
48 | 三角镇近郊福星路13号三角镇中心小学 | 中山市新涌口粤海水务有限公司 | 中山市三角镇社区卫生服务中心 |  | 8月8日 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
49 | 中山市三角镇南洋路85号 |  |  |  | 8月8日 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
50 | 东凤镇同安大道西85号 | 中山公用水务投资有限公司东凤分公司 | 中山市东凤镇疾病预防控制中心 |  | 8月8日 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
51 | 东凤镇东兴社区兴华西路9号 |  |  |  | 8月8日 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
52 | 沙溪镇虎逊小学 | 中山公用水务投资有限公司沙溪分公司 | 中山市沙溪镇疾病预防控制中心 |  | 8月19日 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
53 | 南头镇将军村合益西路1号将军小学 | 中山公用水务投资有限公司南头分公司 | 中山市南头镇社区卫生服务中心 |  | 8月20日 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
54 | 南头镇民安市场兴业北路21号 |  |  |  | 8月20日 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
55 | 东区街道长江路70号 | 中山公用水务投资有限公司 | 中山市疾病预防控制中心 |  | 8月22日 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
56 | 东区街道龙井街26号 |  |  |  | 8月22日 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
57 | 东区街道沙石公路6号 |  |  |  | 8月22日 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
58 | 东区街道东文路21号 |  |  |  | 8月22日 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
59 | 东区景观路12号长江高尔夫球会会所 | 中山市凯茵豪园房地产开发有限公司 |  |  | 8月22日 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
60 | 火炬开发区凯茵新城奥斯湖公园综合楼 |  |  |  | 8月22日 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
61 | 五桂山龙井路1号 | 中山公用水务投资有限公司 |  |  | 8月22日 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
62 | 五桂山龙塘路健业路口 |  |  |  | 8月22日 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
63 | 石岐街道民科西路2号 |  |  |  | 8月22日 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
64 | 石岐街道清溪路70号 |  |  |  | 8月22日 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
65 | 石岐街道宏基路43号 |  |  |  | 8月22日 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
66 | 石岐街道民权路41号 |  |  |  | 8月22日 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
67 | 石岐街道南安路12号 |  |  |  | 8月22日 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
68 | 西区街道翠景华庭苑49号 |  |  |  | 8月22日 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
69 | 南区街道情景路1号 |  |  |  | 8月22日 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
70 | 南区街道渡兴东路83号 |  |  |  | 8月22日 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
71 | 南区街道双龙路 |  |  |  | 8月22日 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
注：（1）水样采集、保存、运输及检验方法，按照现行《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2023）的要求进行。
（2）以《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2022）作为评价标准，检测值在标准限值和要求范围内评价为达标。
（3）其中南头镇将军村合益西路1号将军小学、南头镇民安市场兴业北路21号、东区街道龙井街26号、东区街道长江路70号、西区街道翠景华庭苑49号的监测指标为90项，即出厂水全分析指标92项中除贾第鞭毛虫、隐孢子虫的90项，详见附件2。

## 出厂水
附件2
中山市集中式供水单位出厂水水质监测信息公开表 （2024年第三季度）
序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不达标指标 的检测值 | 健康风险提示 及安全饮水建议
1 | 中山市古镇镇冈南村 | 中山公用水务投资有限公司古镇分公司 | 中山市疾病预防控制中心 | 中山市疾病预防控制中心 | 8月19日 | 检测92项：总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(以CaCO3计)、高锰酸盐指数(以O2计)、游离氯、氨(以N计)、氯酸盐、总α放射性、总β放射性、四氯化碳、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、贾第鞭毛虫、隐孢子虫、锑、钡、铍、硼、钼、镍、银、铊、硒、二氯甲烷、1,2-二氯乙烷、氯乙烯、1,1-二氯乙烯、1,2-二氯乙烯(总量)、三氯乙烯、四氯乙烯、六氯丁二烯、苯、甲苯、二甲苯(总量)、苯乙烯、氯苯、1,4-二氯苯、三氯苯(总量)、六氯苯、七氯、马拉硫磷、乐果、灭草松、百菌清、呋喃丹、毒死蜱、草甘膦、敌敌畏、莠去津、溴氰菊酯、2,4-滴、2,4,6-三氯酚、五氯酚、苯并（a）芘、邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯、丙烯酰胺、环氧氯丙烷、微囊藻毒素-LR、钠、高氯酸盐、乙草胺、2-甲基异莰醇、土臭素。 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
2 | 中山市横栏镇六沙村 | 中山市横栏粤海水务有限公司 |  |  | 8月19日 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
3 | 中山市大涌镇全禄村（南系统仪表房） | 中山公用水务投资有限公司(全禄水厂) |  |  | 8月19日 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
4 | 中山市大涌镇全禄村（北系统仪表房） | 中山公用水务投资有限公司(全禄水厂) |  |  | 8月19日 |  | 经复测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
5 | 中山市东凤镇北堤路 | 中山公用水务投资有限公司东凤分公司 |  |  | 8月19日 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
6 | 中山市小榄镇永宁螺沙瑞和路21号 | 中山市小榄水务有限公司(永宁西海水厂) |  |  | 8月19日 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
7 | 中山市小榄镇西区石龙西城北路31号 | 中山市小榄水务有限公司(永宁石龙水厂) |  |  | 8月19日 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
8 | 中山市小榄镇民安路178号（福兴围仔A厂） | 中山市小榄水务有限公司 |  |  | 8月19日 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
9 | 中山市小榄镇民安路178号（福兴围仔B厂） | 中山市小榄水务有限公司 |  |  | 8月19日 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
10 | 中山市港口镇马大丰村 | 中山公用水务投资有限公司(大丰水厂) |  |  | 8月20日 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
11 | 中山市三角镇光二村 | 中山市新涌口粤海水务有限公司 |  |  | 8月20日 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
12 | 中山市东区长江村 | 中山公用水务投资有限公司(长江水厂) |  |  | 8月20日 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
13 | 中山市黄圃镇观仙中路1号 | 中山公用水务投资有限公司黄圃分公司 |  |  | 8月20日 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
14 | 中山市南头镇南和西路 | 中山公用水务投资有限公司南头分公司 |  |  | 8月20日 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
15 | 中山市三乡镇古鹤水库 | 中山公用水务投资有限公司三乡分公司（古鹤水厂） |  |  | 8月21日 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
16 | 中山市五桂山田心水库 | 中山公用水务投资有限公司三乡分公司（田心水厂） |  |  | 8月21日 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
17 | 中山市坦洲镇永一村 | 中山坦洲自来水有限公司 |  |  | 8月21日 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
18 | 中山市神湾镇南镇村 | 中山市南镇粤海水务有限公司 |  |  | 8月21日 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
19 | 中山市板芙镇深湾村 | 中山市深湾自来水有限公司 |  |  | 8月21日 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
20 | 中山市三乡镇南龙村 | 中山公用水务投资有限公司三乡分公司(南龙水厂) |  |  | 8月21日 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
21 | 中山市东区长江村凯茵豪园 | 中山市凯茵豪园房地产开发有限公司（凯茵豪园自备水厂) |  |  | 8月22日 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
22 | 中山市火炬开发区宫花村凯茵新城内 | 中山市凯茵豪园房地产开发有限公司（凯茵新城自备水厂) |  |  | 8月22日 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
23 | 中山市南朗街道合里村 | 中山公用水务投资有限公司翠亨新区分公司（合里水厂） |  |  | 8月22日 |  | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
注：（1）水样采集、保存、运输及检验方法，按照现行《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2023）的要求进行。
（2）以《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2022）作为评价标准，检测值在标准限值和要求范围内评价为达标。

## 二次供水
附件3
中山市二次供水水质监测信息公开表 （2024年第三季度）
序号 | 监测点地址 | 二次供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不达标指标 的检测值 | 健康风险提示 及安全饮水建议
1 | 中山市港口镇兴港南路48号 | 中山市大信物业管理有限公司(大信芊翠家园) | 中山市港口医院 | 中山市疾病预防控制中心 | 8月5日 | 14项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
2 | 中山市港口镇华师路中信凯旋蓝岸花园 | 广东中信物业服务有限公司中山分公司（凯旋蓝岸） |  |  | 8月5日 | 14项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
3 | 中山市港口镇美景西路1号 | 中山市港口海逸大酒店有限公司 |  |  | 8月5日 | 14项 | 经复测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
4 | 中山市横栏镇景帝路4号 | 中山市吉泰物业管理有限公司(时代花园) | 中山市横栏镇疾病预防控制中心 |  | 8月5日 | 14项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
5 | 中山市横栏镇顺兴南路33号 | 广东南桂园物业管理有限公司横栏分公司(金月湾) |  |  | 8月5日 | 14项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
6 | 中山市横栏镇顺兴南路39号 | 中山市荣顺物业管理有限公司(鹿茵华庭) |  |  | 8月5日 | 14项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
7 | 中山市横栏镇顺兴南路昌泰街3号 | 中山市合顺物业服务有限公司（丽港花园） |  |  | 8月5日 | 14项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
8 | 中山市石岐街道学院路1号 | 电子科技大学中山学院 | 中山市石岐街道社区卫生服务中心 |  | 8月5日 | 36项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
9 | 中山市石岐街道龙腾路9号名雅居 | 中山市至高物业管理有限公司（名雅居） |  |  | 8月5日 | 36项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
10 | 中山市石岐区龙腾路6号 | 中山市星港湾物业管理有限公司（莲兴阁） |  |  | 8月5日 | 14项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
11 | 中山市石岐街道盛华路7号 | 中山市天英物业管理有限公司阳光花地分公司 |  |  | 8月5日 | 36项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
12 | 中山市石岐街道康华路33号 | 中山金钻酒店有限公司 |  |  | 8月5日 | 36项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
13 | 中山市石岐街道莲员东路2号 | 中山市大信置业有限公司（大信新都汇B座） |  |  | 8月5日 | 36项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
14 | 中山市石岐区康华路恒基花园 | 中山市恒基实业有限公司(恒基花园) |  |  | 8月5日 | 14项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
15 | 中山市石岐区宏基路3号中仪花园 | 中山市海伦堡物业管理有限公司(中仪花园) |  |  | 8月5日 | 14项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
16 | 中山市石岐区孙文东路80号 | 中山市顺景物业管理有限公司(新一居) |  |  | 8月5日 | 14项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
17 | 中山市石岐街道孙文中路2号 | 中山市人民医院 |  |  | 8月5日 | 36项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
18 | 中山市石岐街道安栏路162号 | 中山市东方海悦酒店有限公司 |  |  | 8月5日 | 36项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
19 | 中山市石岐街道安栏路18号 | 中山市中恳广场物业管理有限公司 |  |  | 8月5日 | 36项 | 经复测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
20 | 中山市阜沙镇阜港西路31号 | 中山市中首亿佳物业发展有限公司（赢天阁） | 中山市阜沙镇社区卫生服务中心 |  | 8月6日 | 14项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
21 | 中山市阜沙镇阜港大道81号 | 中山市康域物业管理有限公司阜沙分公司（康域诚品） |  |  | 8月6日 | 14项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
22 | 中山市南朗街道崖口村锦绣海湾城5期 | 广州完全房地产物业管理有限公司中山分公司 (锦绣海湾城5期) | 中山市南朗街道疾病预防控制中心 |  | 8月6日 | 14项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
23 | 中山市南朗街道崖口村锦绣海湾城4期 | 广州完全房地产物业管理有限公司中山分公司 (锦绣海湾城4期) |  |  | 8月6日 | 14项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
24 | 中山市大涌镇育才街1号 | 中山公用水务投资有限公司大涌分公司（富卓华庭小区） | 中山市大涌镇社区卫生服务中心 |  | 8月6日 | 14项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
25 | 中山市大涌镇德政路55号 | 中山公用水务投资有限公司大涌分公司（德政尚品小区） |  |  | 8月6日 | 14项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
26 | 中山市火炬开发区博爱七路113号 | 中山实地物业管理有限公司(璟湖城) | 中山市火炬高技术产业开发区疾病预防控制中心 |  | 8月6日 | 36项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
27 | 中山市火炬开发区东江路33号 | 中山市廉政教育中心 |  |  | 8月6日 | 14项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
28 | 中山市火炬开发区康乐大道30号健康花城 | 中山市宇宏物业服务有限公司(健康花城) |  |  | 8月6日 | 36项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
29 | 中山市火炬开发区颐领路38号 | 中山市颐景苑物业管理有限公司（颐景新城） |  |  | 8月6日 | 14项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
30 | 中山市火炬开发区东镇大道北 | 中山市卓雅外国语学校 |  |  | 8月6日 | 36项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
31 | 中山市火炬开发区岐关东路68号 | 中山市佳益物业管理有限公司（岭汇名轩） |  |  | 8月6日 | 14项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
32 | 中山市小榄镇龙昌路28号世纪豪庭小区 | 中山公用水务投资有限公司(世纪豪庭) | 中山市小榄镇疾病预防控制中心 |  | 8月6日 | 14项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
33 | 中山市小榄镇东成路31号纯棉时代小区 | 中山市狮王物业管理有限公司(纯棉时代) |  |  | 8月6日 | 14项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
34 | 中山市小榄镇丽城路金乐花园一期 | 中山公用水务投资有限公司东升分公司（金乐花园） |  |  | 8月6日 | 14项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
35 | 中山市小榄镇宝源路8号紫熙园小区一、二、三期 | 中山市碧桂园仕晟物业服务有限公司（紫熙园） |  |  | 8月6日 | 14项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
36 | 中山市小榄镇坦背为民路10号茵华花园 | 中山市华隆物业管理有限公司(茵华花园) |  |  | 8月6日 | 14项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
37 | 中山市小榄镇坦背村裕隆路银信花园 | 中山市港兴物业管理有限公司（银信花园） |  |  | 8月6日 | 14项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
38 | 中山市小榄镇勤政路28号鸿禧花园小区 | 中山市凯瑞物业管理有限公司（鸿禧花园） |  |  | 8月6日 | 14项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
39 | 中山市小榄镇东升开发区万福路8号怡安苑小区 | 中山市金联物业管理有限公司(怡安苑) |  |  | 8月6日 | 14项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
40 | 中山市东区孙文东路雅苑小区 | 中山市康域物业管理有限公司(雅苑) | 中山市东区街道卫生服务中心 |  | 8月6日 | 36项 | 经复测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
41 | 中山市东区东裕路93号 | 中山市盛景尚峰酒店有限公司 |  |  | 8月6日 | 36项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
42 | 中山市东区中山四路82号 | 中山市迪兴物业管理有限公司（盛景尚峰花园） |  |  | 8月6日 | 36项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
43 | 中山市东区竹苑新村骏景花园 | 中山市财兴物业管理有限公司(骏景花园) |  |  | 8月6日 | 14项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
44 | 中山市东区兴文路72号 | 中山市技师学院 |  |  | 8月6日 | 14项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
45 | 中山市东区东江路12号 | 中山市实验中学 |  |  | 8月6日 | 36项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
46 | 中山市东区街道中山三路8号世纪广场三层B001号 | 中山市京华广场物业管理有限公司（益华广场） | 中山市东区街道社区卫生服务中心 |  | 8月7日 | 36项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
47 | 中山市东区中山三路8号及怡华大厦东座三楼 | 中山市君创天域酒店管理有限公司 |  |  | 8月7日 | 14项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
48 | 中山市东区东苑南路112号万科朗润园 | 深圳市万科物业服务有限公司中山分公司(朗润园) |  |  | 8月7日 | 14项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
49 | 中山市东区兴文路7号熹玥苑小区 | 雅生活智慧城市服务股份有限公司雍景园分公司(熹玥苑) |  |  | 8月7日 | 36项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
50 | 中山市东区兴文路100号远洋城天骄花园 | 中山远洋物业服务有限公司(天骄花园) |  |  | 8月7日 | 36项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
51 | 中山市三乡镇平南村 | 中山市世光创建物业管理有限公司(嘉园2期) | 中山市三乡镇疾病预防控制中心 |  | 8月7日 | 14项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
52 | 中山市三乡镇平东村东城花园 | 中山市世光创建物业管理有限公司(东城花园) |  |  | 8月7日 | 14项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
53 | 中山市三乡镇华丰花园 | 中山市枫帆环境建设有限公司物业管理中心(华丰花园) |  |  | 8月7日 | 14项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
54 | 中山市三乡镇雅居乐新城8期 | 雅生活智慧城市服务股份有限公司(雅居乐新城8期) |  |  | 8月7日 | 14项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
55 | 中山市三乡镇雅居乐新城9期 | 雅生活智慧城市服务股份有限公司(雅居乐新城9期) |  |  | 8月7日 | 14项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
56 | 中山市三乡镇雅居乐新城10期 | 雅生活智慧城市服务股份有限公司(雅居乐新城10期) |  |  | 8月7日 | 14项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
57 | 中山市三乡镇景观大道68号 | 广东中恒酒店物业管理有限公司中山分公司(海晖园) |  |  | 8月7日 | 14项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
58 | 中山市南区城南一路5号万科城市风景花园 | 深圳市万科物业服务有限公司中山分公司(城市风景花园) | 中山市南区街道卫生服务中心 |  | 8月7日 | 36项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
59 | 中山市南区岐关西路109号 | 金碧物业有限公司中山分公司(恒大绿洲1期) |  |  | 8月7日 | 36项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
60 | 中山市南区兴南路25号 | 中山市越秀地产物业管理有限公司(星汇云锦花园) |  |  | 8月7日 | 14项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
61 | 中山市南区兴南路10号永安新城 | 中山市万泰物业管理有限公司(永安新城) |  |  | 8月7日 | 14项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
62 | 中山市板芙镇滨江四路8号 | 中山市江和物业管理有限公司(纯水岸) | 中山市板芙镇疾病预防控制中心 |  | 8月7日 | 14项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
63 | 中山市板芙镇板芙北路146号雅芙花园 | 中山市金诺物业管理有限公司(雅芙花园) |  |  | 8月7日 | 14项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
64 | 中山市古镇镇中兴大道北1号 | 中山公用水务投资有限公司古镇分公司(海洲海都广场) | 中山市古镇镇疾病预防控制中心 |  | 8月7日 | 14项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
65 | 中山市古镇镇华安东路15号 | 中山公用水务投资有限公司古镇分公司(利和幸福华庭) |  |  | 8月7日 | 14项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
66 | 中山市古镇镇东岸北路560号 | 中山公用水务投资有限公司古镇分公司(盛世嘉元花园) |  |  | 8月7日 | 14项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
67 | 中山市古镇镇华廷路8号 | 中山公用水务投资有限公司古镇分公司(曹一天宏绿茵豪庭) |  |  | 8月7日 | 14项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
68 | 中山市神湾镇神湾大道中238号凝星名都 | 中山市供水有限公司神湾分公司(凝星名都) | 中山市神湾镇社区卫生服务中心 |  | 8月7日 | 14项 | 经复测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
69 | 中山市神湾镇宥南村光辉路11号神洲湾畔 | 中山市广弘物业管理有限公司神湾分公司(神洲湾畔) |  |  | 8月7日 | 14项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
70 | 中山市民众街道民众大道68号 | 中山市臻美物业服务有限公司（臻品园） | 中山市民众街道社区卫生服务中心 |  | 8月7日 | 14项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
71 | 中山市民众街道浪网村人民路39号聚德花园 | 中山市爱管物业管理有限公司(聚德花园) |  |  | 8月7日 | 14项 | 经复测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
72 | 中山市西区翠景湾 | 深圳市万科物业服务有限公司中山分公司(翠景湾) | 中山市西区街道社区卫生服务中心 |  | 8月7日 | 14项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
73 | 中山市西区富华道383号 | 中山市柏景台物业管理有限公司 |  |  | 8月7日 | 14项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
74 | 中山市西区富华道17号名仕天地 | 中山中经物业管理服务有限公司(名仕天地) |  |  | 8月7日 | 14项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
75 | 中山市西区街道翠虹路6号水悦熙园 | 广东龙光集团物业管理有限公司水悦熙园分公司 |  |  | 8月7日 | 36项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
76 | 中山市西区翠峰路6号1层之四、3层之一、401房-436房、501房-536房、15层 | 中山市盛煜酒店管理有限公司（亚朵酒店） |  |  | 8月7日 | 14项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
77 | 中山市西区街道沙朗广丰大道中山奥园 | 中山奥园物业管理服务有限公司(奥园) |  |  | 8月7日 | 36项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
78 | 中山市黄圃镇兴圃大道中38号31卡商铺二楼之一 | 中山市卓粤物业管理有限公司（奥城花园一期） | 中山市黄圃镇社区卫生服务中心 |  | 8月8日 | 14项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
79 | 中山市黄圃镇兴圃大道中38号31卡商铺二楼之一 | 中山市卓粤物业管理有限公司（奥城花园二期） |  |  | 8月8日 | 14项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
80 | 中山市五桂山龙塘工业大道59号 | 保利物业服务股份有限公司中山分公司（林海花园） | 中山市五桂山街道社区卫生服务中心 |  | 8月8日 | 14项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
81 | 中山市五桂山文桂路1号 | 深圳市万科物业服务有限公司中山分公司（龙河湾花园1期） |  |  | 8月8日 | 14项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
82 | 中山市五桂山街道南桥村33号 | 中山市万鑫物业管理有限公司(万鑫花园) |  |  | 8月8日 | 36项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
83 | 中山市沙溪镇宝珠中路2号御隆廷 | 中山市万泰物业管理有限公司(御隆廷) | 中山市沙溪镇疾病预防控制中心 |  | 8月8日 | 14项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
84 | 中山市沙溪镇新濠路62号 | 中山市金手指物业管理有限公司(平湖秋月花园) |  |  | 8月8日 | 14项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
85 | 中山市沙溪镇新濠路60号之二尚清园 | 中山市广会物业管理服务有限公司（尚清园） |  |  | 8月8日 | 14项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
86 | 中山市沙溪镇宝珠东路6号之二 | 中山市广会物业管理服务有限公司(苏荷雅居) |  |  | 8月8日 | 14项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
87 | 中山市沙溪镇龙阳路30号 | 中山市中正物业管理有限公司（泓晴苑） |  |  | 8月8日 | 14项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
88 | 中山市沙溪镇云汉村大港区青云路1号 | 中山奥园物业管理服务有限公司(奥园金域世嘉花园) |  |  | 8月8日 | 14项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
89 | 中山市坦洲镇谭隆南路66号誉峯名门花园 | 中山市安信物业管理有限公司坦洲分公司（誉峯名门花园） | 中山市坦洲镇社区卫生服务中心 |  | 8月8日 | 14项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
90 | 中山市坦州镇南坦路9号 | 中山市中颐物业管理有限公司(海伦花园) |  |  | 8月8日 | 14项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
91 | 中山市坦洲镇坦神北路117号美丽花园 | 中山市建昌物业管理有限公司(美丽花园) |  |  | 8月8日 | 14项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
92 | 中山市坦洲镇坦南路260号温馨家园 | 珠海葆力物业管理有限公司中山坦洲分公司(温馨家园) |  |  | 8月8日 | 14项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
93 | 中山市坦洲镇坦神北路97号 | 中山市建昌物业管理有限公司(骏逸华庭) |  |  | 8月8日 | 14项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
94 | 中山市坦洲镇十四村海伦春天花园 | 中山市中颐物业管理有限公司(海伦春天花园) |  |  | 8月8日 | 14项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
95 | 中山市坦洲镇潭隆南路东城四季 | 中山市世光创建物业管理有限公司坦洲分公司(东城四季) |  |  | 8月8日 | 14项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
96 | 中山市三角镇金三大道中140号旭日华庭 | 中山市大通物业服务有限公司(旭日华庭) | 中山市三角镇社区卫生服务中心 |  | 8月8日 | 14项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
97 | 中山市三角镇福源南路18号 | 中山市柏森物业管理有限公司(国宇豪庭) |  |  | 8月8日 | 14项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
98 | 中山市东凤镇伯公村凤翔大道 | 深圳市万科物业服务有限公司中山东凤分公司(金色家园2期) | 中山市东凤镇疾病预防控制中心 |  | 8月8日 | 14项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
99 | 中山市东凤镇东海五路28号 | 中山市佛奥物业服务有限公司(佛奥阳光花园) |  |  | 8月8日 | 14项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
100 | 中山市南头镇南头大道东38号 | 中山晟汇物业管理有限公司(锦绣东方三期) | 中山市南头镇社区卫生服务中心 |  | 8月20日 | 14项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
101 | 中山市南头镇升辉北路2号 | 中山市中俊物业管理有限公司(海雅君悦) |  |  | 8月20日 | 14项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
102 | 中山市西区街道中山一路142号 | 中山国际酒店 | 中山市西区街道社区卫生服务中心 |  | 8月21日 | 90项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
103 | 中山市东区街道岐关西路雍景园 | 雅生活智慧城市服务股份有限公司雍景园分公司(雍景园小区) | 中山市东区街道社区卫生服务中心 |  | 8月21日 | 90项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
注：（1）水样采集、保存、运输及检验方法，按照现行《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2023）的要求进行。
（2）以《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2022）作为评价标准，检测值在标准限值和要求范围内评价为达标。
（3）监测指标中36项为总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(以CaCO3计)、高锰酸盐指数(以O2计)、游离氯、氨(以N计)、氯酸盐；14项为《二次供水设施卫生规范》（GB17051-1997）的必测指标和部分选测指标，包括总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、铅、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、铁、氯化物、高锰酸盐指数（以O2计）和游离氯；90项即出厂水全分析指标92项中除贾第鞭毛虫、隐孢子虫的90项，详见附件2。