## 用户水龙头水（末梢水）
附件
1.中山市用户水龙头水质监测信息公开表（2026年第3季度）
序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不达标指标 的检测值 | 健康风险提示 及安全饮水建议
1 | 石岐街道南安路12号 | 中山公用水务投资有限公司 | 中山市疾病预防控制中心（中山市卫生监督所） | 中山市疾病预防控制中心（中山市卫生监督所） | 2026-08-04 | 36项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
2 | 石岐街道民族东路18号 |  |  |  | 2026-08-04 | 36项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
3 | 石岐街道宏基路43号 |  |  |  | 2026-08-04 | 36项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
4 | 石岐街道大沙南路1号 |  |  |  | 2026-08-04 | 36项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
5 | 石岐街道岐关西路23号 |  |  |  | 2026-08-04 | 36项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
6 | 西区街道中山一路99号 |  |  |  | 2026-08-04 | 36项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
7 | 南区街道渡兴东路75号 |  |  |  | 2026-08-04 | 36项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
8 | 南区街道东来路上塘牌坊内 |  |  |  | 2026-08-04 | 36项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
9 | 南区街道双龙路 |  |  |  | 2026-08-04 | 36项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
10 | 东区街道长江路70号 |  |  |  | 2026-08-04 | 36项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
11 | 东区街道起湾道南168号 |  |  |  | 2026-08-04 | 36项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
12 | 东区街道东苑南路50号南门 |  |  |  | 2026-08-04 | 36项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
13 | 东区街道柏苑路 |  |  |  | 2026-08-04 | 90项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
14 | 五桂山街道商业街110号 |  |  |  | 2026-08-04 | 36项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
15 | 五桂山街道翠山公路桂南公交站 |  |  |  | 2026-08-04 | 36项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
16 | 古镇镇古四村校园路28号 | 中山公用水务投资有限公司古镇分公司 | 中山市古镇镇社区卫生服务中心 |  | 2026-08-04 | 90项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
17 | 古镇镇古三村古三大街12号 |  |  |  | 2026-08-04 | 36项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
18 | 古镇镇曹二村长安路78号 |  |  |  | 2026-08-04 | 36项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
19 | 东区街道景观路12号 | 中山市凯茵豪园房地产开发有限公司 | 中山市疾病预防控制中心（中山市卫生监督所） |  | 2026-08-06 | 36项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
20 | 火炬开发区南外环路8号凯茵新城04区壹加壹商场 |  |  |  | 2026-08-06 | 36项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
21 | 坦洲镇同旺街163号 | 中山坦洲自来水有限公司 | 中山市坦洲镇社区卫生服务中心 |  | 2026-08-10 | 36项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
22 | 坦洲镇德溪路187号 |  |  |  | 2026-08-10 | 36项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
23 | 坦洲镇裕洲村南村街24号 |  |  |  | 2026-08-10 | 36项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
24 | 西区街道彩虹大道82号 | 中山公用水务投资有限公司西区沙朗分公司 | 中山市西区街道社区卫生服务中心 |  | 2026-08-10 | 36项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
25 | 西区街道隆昌社区五组45号 |  |  |  | 2026-08-10 | 36项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
26 | 大涌镇旗山路437号南文小学 | 中山公用水务投资有限公司大涌分公司 | 中山市大涌镇社区卫生服务中心 |  | 2026-08-10 | 36项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
27 | 大涌镇叠石村居民委员会 |  |  |  | 2026-08-10 | 36项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
28 | 阜沙镇永红街152号阜沙中心小学 | 中山市阜沙供水有限公司 | 中山市阜沙镇社区卫生服务中心 |  | 2026-08-10 | 36项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
29 | 阜沙镇振联路18号 |  |  |  | 2026-08-10 | 36项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
30 | 板芙镇深湾村板芙南路81号 | 中山市深湾自来水有限公司 | 中山市板芙镇疾病预防控制中心 |  | 2026-08-11 | 36项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
31 | 板芙镇滨江四路8号纯水岸花园31幢 | 中山公用水务投资有限公司板芙分公司 |  |  | 2026-08-11 | 36项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
32 | 板芙镇芙中路39号 |  |  |  | 2026-08-11 | 36项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
33 | 三角镇近郊福星路13号B栋一楼卫生间 | 中山市新涌口粤海水务有限公司 | 中山市三角镇社区卫生服务中心 |  | 2026-08-11 | 36项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
34 | 三角镇爱国工业区一路15号后院一楼卫生间 |  |  |  | 2026-08-11 | 36项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
35 | 港口镇胜隆西路1号港口医院 | 中山公用水务投资有限公司港口分公司 | 中山市港口医院 |  | 2026-08-11 | 36项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
36 | 港口镇明德街35号 |  |  |  | 2026-08-11 | 36项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
37 | 三乡镇茅湾村益寿街与联发路交叉口西50米 | 中山公用水务投资有限公司三乡分公司（南龙水厂） | 中山市三乡镇疾病预防控制中心 |  | 2026-08-11 | 36项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
38 | 三乡镇振华路诺丁山18-19卡之间 |  |  |  | 2026-08-11 | 36项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
39 | 三乡镇新圩村新圩大道5-8号新圩卫生站 |  |  |  | 2026-08-11 | 36项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
40 | 三乡镇城桂东路东31号 |  |  |  | 2026-08-11 | 36项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
41 | 三乡镇小琅环路38号 |  |  |  | 2026-08-11 | 36项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
42 | 黄圃镇新地村新明南路12号 | 中山公用水务投资有限公司黄圃分公司 | 中山市黄圃镇社区卫生服务中心 |  | 2026-08-12 | 36项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
43 | 黄圃镇新沙村安庆中街1号 |  |  |  | 2026-08-12 | 36项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
44 | 横栏镇六沙状元新村大街1号 | 中山市横栏粤海水务有限公司 | 中山市横栏镇疾病预防控制中心 |  | 2026-08-12 | 36项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
45 | 横栏镇景帝路16号 |  |  |  | 2026-08-12 | 36项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
46 | 小榄镇祥顺巷5号 | 中山公用水务投资有限公司东升分公司 | 中山市小榄镇疾病预防控制中心 |  | 2026-08-12 | 36项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
47 | 小榄镇兆隆路1号 |  |  |  | 2026-08-12 | 36项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
48 | 小榄镇东区社区翡翠街17号 | 中山市小榄水务有限公司（总厂） | 中山市小榄镇疾病预防控制中心 |  | 2026-08-12 | 36项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
49 | 小榄镇德政路5号 |  |  |  | 2026-08-12 | 36项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
50 | 小榄镇东生东路36号 |  |  |  | 2026-08-12 | 36项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
51 | 小榄镇民安南路148号 |  |  |  | 2026-08-12 | 36项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
52 | 小榄镇永宁螺沙广福路2号 | 中山市小榄水务有限公司(永宁西海水厂) | 中山市小榄镇疾病预防控制中心 |  | 2026-08-12 | 36项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
53 | 民众街道民平村民平中路4号 | 中山市民众水务有限公司 | 中山市民众街道社区卫生服务中心 |  | 2026-08-12 | 36项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
54 | 民众街道义仓路与新建路交叉口北200米三民学校 |  |  |  | 2026-08-12 | 36项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
55 | 民众街道接源村接福路221号 | 中山市新涌口粤海水务有限公司 |  |  | 2026-08-12 | 36项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
56 | 沙溪镇龙山路2号 | 中山公用水务投资有限公司沙溪分公司 | 中山市沙溪镇疾病预防控制中心 |  | 2026-08-13 | 36项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
57 | 沙溪镇下泽村健康街1号下泽小学 |  |  |  | 2026-08-13 | 36项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
58 | 神湾镇外沙村二顷八街六队7号 | 中山公用水务投资有限公司神湾分公司 | 中山市神湾镇社区卫生服务中心 |  | 2026-08-13 | 36项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
59 | 神湾镇海景西街1号 |  |  |  | 2026-08-13 | 36项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
60 | 南头镇将军村合益西路1号 | 中山公用水务投资有限公司南头分公司 | 中山市南头镇社区卫生服务中心 |  | 2026-08-13 | 36项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
61 | 南头镇民安社区兴业北路21号 |  |  |  | 2026-08-13 | 36项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
62 | 南朗街道溪边路2号信泓领上花园2幢 | 中山公用水务投资有限公司翠亨新区分公司 | 中山市南朗街道疾病预防控制中心 |  | 2026-08-13 | 36项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
63 | 南朗街道美景大道1号 |  |  |  | 2026-08-13 | 36项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
64 | 南朗街道大车村党群服务中心 |  |  |  | 2026-08-13 | 36项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
65 | 火炬开发区中山港石牛东路2号 | 中山公用水务投资有限公司火炬分公司 | 中山市火炬高技术产业开发区疾病预防控制中心 |  | 2026-08-13 | 36项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
66 | 火炬开发区张家边五村一巷4号 |  |  |  | 2026-08-13 | 36项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
67 | 火炬开发区濠头第三小学旁 |  |  |  | 2026-08-13 | 36项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
68 | 火炬开发区陵岗村新庙基街商铺3-6卡 |  |  |  | 2026-08-13 | 36项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
69 | 东凤镇小沥路65号 | 中山公用水务投资有限公司东凤分公司 | 中山市东凤镇疾病预防控制中心 |  | 2026-08-13 | 36项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
70 | 东凤镇东兴社区兴华西路9号 |  |  |  | 2026-08-13 | 36项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
注：（1）水样采集、保存、运输及检验方法，按照《生活饮用水标准检验方法》（GB/T 5750—2023）的要求进行。
（2）以《生活饮用水卫生标准》（GB 5749—2022）作为评价标准，检测值在标准限值和要求范围内评价为达标。
（3）监测指标36项为常规指标，包括总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(以CaCO3计)、高锰酸盐指数(以O2计)、游离氯、氨(以N计)、氯酸盐；监测指标90项为上述36项常规指标，加上总α放射性、总β放射性，及扩展指标52项，包括四氯化碳、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、锑、钡、铍、硼、钼、镍、银、铊、硒、二氯甲烷、1,2-二氯乙烷、氯乙烯、1,1-二氯乙烯、1,2-二氯乙烯(总量)、三氯乙烯、四氯乙烯、六氯丁二烯、苯、甲苯、二甲苯(总量)、苯乙烯、氯苯、1,4-二氯苯、三氯苯(总量)、六氯苯、七氯、马拉硫磷、乐果、灭草松、百菌清、呋喃丹、毒死蜱、草甘膦、敌敌畏、莠去津、溴氰菊酯、2,4-滴、2,4,6-三氯酚、五氯酚、苯并（a）芘、邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯、丙烯酰胺、环氧氯丙烷、微囊藻毒素-LR、钠、高氯酸盐、乙草胺、2-甲基异莰醇、土臭素。

## 出厂水
附件
2.中山市集中式供水单位出厂水水质监测信息公开表（2026年第3季度）
序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不达标指标 的检测值 | 健康风险提示 及安全饮水建议
1 | 中山市古镇镇冈南村 | 中山公用水务投资有限公司古镇分公司 | 中山市疾病预防控制中心（中山市卫生监督所） | 中山市疾病预防控制中心（中山市卫生监督所） | 2026-08-03 | 99项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
2 | 中山市横栏镇六沙村 | 中山市横栏粤海水务有限公司 |  |  | 2026-08-03 | 36项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
3 | 中山市大涌镇全禄村（南系统） | 中山公用水务投资有限公司（全禄水厂） |  |  | 2026-08-03 | 36项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
4 | 中山市大涌镇全禄村（北系统） |  |  |  | 2026-08-03 | 36项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
5 | 中山市小榄镇永宁螺沙瑞和路20号 | 中山市小榄水务有限公司(永宁西海水厂) |  |  | 2026-08-03 | 36项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
6 | 中山市小榄镇民安路178号（福兴围仔）（A厂） | 中山市小榄水务有限公司（总厂） |  |  | 2026-08-03 | 36项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
7 | 中山市小榄镇民安路178号（福兴围仔）（B厂） |  |  |  | 2026-08-03 | 36项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
8 | 中山市东凤镇北堤路 | 中山公用水务投资有限公司东凤分公司 |  |  | 2026-08-03 | 36项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
9 | 中山市三角镇光二村 | 中山市新涌口粤海水务有限公司 |  |  | 2026-08-03 | 36项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
10 | 中山市港口镇马大丰村 | 中山公用水务投资有限公司（大丰水厂） |  |  | 2026-08-03 | 99项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
11 | 中山市东区长江村 | 中山公用水务投资有限公司（长江水厂） |  |  | 2026-08-03 | 36项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
12 | 中山市黄圃镇观仙中路1号 | 中山公用水务投资有限公司黄圃分公司 |  |  | 2026-08-04 | 36项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
13 | 中山市南头镇南和西路 | 中山公用水务投资有限公司南头分公司 |  |  | 2026-08-04 | 36项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
14 | 中山市坦洲镇永一村 | 中山坦洲自来水有限公司 |  |  | 2026-08-05 | 36项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
15 | 中山市三乡镇南龙村 | 中山公用水务投资有限公司三乡分公司（南龙水厂） |  |  | 2026-08-05 | 36项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
16 | 中山市五桂山街道田心水库 | 中山公用水务投资有限公司三乡分公司（田心水厂） |  |  | 2026-08-05 | 36项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
17 | 中山市神湾镇南镇村三堆围 | 中山市南镇粤海水务有限公司 |  |  | 2026-08-05 | 36项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
18 | 中山市南区马岭村马岭水库 | 中山市良都水务有限公司马岭供水站 |  |  | 2026-08-06 | 36项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
19 | 中山市板芙镇深湾村 | 中山市深湾自来水有限公司 |  |  | 2026-08-06 | 36项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
20 | 中山市南朗街道合里村(一期） | 中山公用水务投资有限公司翠亨新区分公司（合里水厂） |  |  | 2026-08-06 | 36项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
21 | 中山市南朗街道合里村(二期） |  |  |  | 2026-08-06 | 36项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
注：（1）水样采集、保存、运输及检验方法，按照《生活饮用水标准检验方法》（GB/T 5750—2023）的要求进行。
（2）以《生活饮用水卫生标准》（GB 5749—2022）作为评价标准，检测值在标准限值和要求范围内评价为达标。
（3）监测指标36项为常规指标，包括总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(以CaCO3计)、高锰酸盐指数(以O2计)、游离氯、氨(以N计)、氯酸盐；监测指标99项为上述36项常规指标，加上总α放射性、总β放射性，及扩展指标54项，包括四氯化碳、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、锑、钡、铍、硼、钼、镍、银、铊、硒、二氯甲烷、1,2-二氯乙烷、氯乙烯、1,1-二氯乙烯、1,2-二氯乙烯(总量)、三氯乙烯、四氯乙烯、六氯丁二烯、苯、甲苯、二甲苯(总量)、苯乙烯、氯苯、1,4-二氯苯、三氯苯(总量)、六氯苯、七氯、马拉硫磷、乐果、灭草松、百菌清、呋喃丹、毒死蜱、草甘膦、敌敌畏、莠去津、溴氰菊酯、2,4-滴、2,4,6-三氯酚、五氯酚、苯并（a）芘、邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯、丙烯酰胺、环氧氯丙烷、微囊藻毒素-LR、钠、高氯酸盐、乙草胺、2-甲基异莰醇、土臭素、贾第鞭毛虫、隐孢子虫，以及参考指标7项，包括滴滴涕、六六六（总量）、林丹、甲基对硫磷、全氟辛酸、全氟辛烷磺酸、碘化物。

## 二次供水
附件
3.中山市二次供水单位水质监测信息公开表（2026年第3季度）
序号 | 监测点地址 | 二次供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不达标指标 的检测值 | 健康风险提示 及安全饮水建议
1 | 中山市东区街道岐关西路雍景园 | 雅生活智慧城市服务股份有限公司雍景园分公司(雍景园小区) | 中山市东区街道社区卫生服务中心 | 中山市疾病预防控制中心（中山市卫生监督所） | 2026-08-03 | 19项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
2 | 中山市东区街道东苑南路112号万科朗润园 | 深圳市万科物业服务有限公司中山分公司(朗润园) |  |  | 2026-08-03 | 19项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
3 | 中山市东区街道兴文路7号熹玥苑小区 | 雅生活智慧城市服务股份有限公司雍景园分公司(熹玥苑) |  |  | 2026-08-03 | 90项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
4 | 中山市东区街道东裕路93号 | 中山市盛景尚峰酒店有限公司 |  |  | 2026-08-03 | 19项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
5 | 中山市东区街道中山四路82号 | 中山市迪兴物业管理有限公司（盛景尚峰花园） |  |  | 2026-08-03 | 19项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
6 | 中山市东区街道孙文东路雅苑小区 | 中山市康域物业管理有限公司(雅苑) |  |  | 2026-08-04 | 36项 | 经复测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
7 | 中山市东区街道东江路12号 | 中山市实验中学 |  |  | 2026-08-04 | 36项 | 经复测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
8 | 中山市东区街道兴文路100号远洋城天骄花园 | 中山远洋物业服务有限公司(天骄花园) |  |  | 2026-08-04 | 19项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
9 | 中山市古镇镇中兴大道怡廷豪园二期 | 中山公用水务投资有限公司古镇分公司(怡廷豪园二期) | 中山市古镇镇社区卫生服务中心 |  | 2026-08-04 | 19项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
10 | 中山市古镇镇古一德兴路13号 | 中山公用水务投资有限公司古镇分公司(乐丰花园一期) |  |  | 2026-08-04 | 19项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
11 | 中山市古镇镇中兴大道怡廷豪园一期 | 中山公用水务投资有限公司古镇分公司(怡廷豪园一期) |  |  | 2026-08-04 | 19项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
12 | 中山市南区街道兴南路10号永安新城 | 中山市万泰物业管理有限公司(永安新城) | 中山市南区街道社区卫生服务中心 |  | 2026-08-10 | 19项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
13 | 中山市南区街道城南一路5号万科城市风景花园 | 深圳市万科物业服务有限公司中山分公司(城市风景花园) |  |  | 2026-08-10 | 36项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
14 | 中山市南区街道岐关西路109号 | 金碧物业有限公司中山分公司(恒大绿洲1期) |  |  | 2026-08-10 | 19项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
15 | 中山市石岐街道东华路20号及22号名雅豪庭 | 中山市至高物业管理有限公司(名雅豪庭) | 中山市石岐街道社区卫生服务中心 |  | 2026-08-10 | 19项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
16 | 中山市石岐街道东华路18号 | 中山市天门物业管理有限公司（天明豪庭） |  |  | 2026-08-10 | 19项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
17 | 中山市石岐街道东华路28号富逸臻园（地下停车场11幢） | 中山市康居物业服务有限公司（富逸臻园） |  |  | 2026-08-10 | 19项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
18 | 中山市石岐街道康华路恒基花园 | 中山市恒基实业有限公司(恒基花园) |  |  | 2026-08-10 | 19项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
19 | 中山市石岐街道宏基路3号中仪花园（地下停车场6幢） | 中山市海伦堡物业管理有限公司(中仪花园) |  |  | 2026-08-10 | 19项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
20 | 中山市石岐街道豪程路16号富兴新村 | 中山市富盛物业管理有限公司(富兴新村) |  |  | 2026-08-10 | 19项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
21 | 中山市石岐街道学院路1号 | 电子科技大学中山学院 |  |  | 2026-08-10 | 36项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
22 | 中山市石岐街道中山二路8号君悦豪庭3期 | 中山市君悦物业管理有限公司（君悦豪庭3期） |  |  | 2026-08-10 | 19项 | 经复测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
23 | 中山市坦洲镇潭隆南路东城四季 | 中山市世光创建物业管理有限公司坦洲分公司(东城四季) | 中山市坦洲镇社区卫生服务中心 |  | 2026-08-10 | 19项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
24 | 中山市坦洲镇神农路23号海伦春天花园 | 中山市中颐物业管理有限公司(海伦春天花园) |  |  | 2026-08-10 | 19项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
25 | 中山市坦州镇南坦路9号 | 中山市中颐物业管理有限公司(海伦花园) |  |  | 2026-08-10 | 19项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
26 | 中山市坦洲镇坦神北路97号 | 中山市建昌物业管理有限公司(骏逸华庭) |  |  | 2026-08-10 | 19项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
27 | 中山市坦洲镇谭隆南路66号誉峯名门花园 | 中山市安信物业管理有限公司坦洲分公司（誉峯名门花园） |  |  | 2026-08-10 | 19项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
28 | 中山市西区街道中山一路113号主楼首层及6至12层、13层B1-B10、14层及15层 | 中山得宿养生酒店有限公司 | 中山市西区街道社区卫生服务中心 |  | 2026-08-10 | 19项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
29 | 中山市西区街道富华道17号 | 中山中经物业服务有限公司(名仕天地) |  |  | 2026-08-10 | 19项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
30 | 中山市西区街道中山一路142号 | 中山国际酒店 |  |  | 2026-08-10 | 36项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
31 | 中山市西区街道升华路15号 | 中山中经物业服务有限公司(世家花园) |  |  | 2026-08-10 | 19项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
32 | 中山市西区街道沙朗广丰大道中山奥园 | 奥园智慧生活服务（广州）集团有限公司中山分公司（西区奥园小区） |  |  | 2026-08-10 | 19项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
33 | 中山市大涌镇旗山路39号 | 中山公用水务投资有限公司大涌分公司（汇泰领寓小区） | 中山市大涌镇社区卫生服务中心 |  | 2026-08-10 | 19项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
34 | 中山市大涌镇祈安路9号 | 中山公用水务投资有限公司大涌分公司（新世纪花园小区） |  |  | 2026-08-10 | 19项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
35 | 中山市阜沙镇阜港西路29号 | 中山市康域物业管理有限公司阜沙分公司(华炬珑玥花园) | 中山市阜沙镇社区卫生服务中心 |  | 2026-08-10 | 19项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
36 | 中山市阜沙镇阜建路1号 | 中山市康建物业服务有限公司（天盛花园） |  |  | 2026-08-10 | 19项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
37 | 中山市板芙镇滨江四路8号纯水岸花园一期 | 中山市江和物业管理有限公司(纯水岸) | 中山市板芙镇疾病预防控制中心 |  | 2026-08-11 | 19项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
38 | 中山市板芙镇板芙北路146号雅芙花园 | 中山市金诺物业管理有限公司(雅芙花园) |  |  | 2026-08-11 | 19项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
39 | 中山市三角镇福源北路7号枫景假日 | 广东兴瑞物业服务有限公司（枫景假日） | 中山市三角镇社区卫生服务中心 |  | 2026-08-11 | 19项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
40 | 中山市三角镇金三大道东25号之一凤凰美域小区 | 中山市合顺物业服务有限公司（凤凰美域） |  |  | 2026-08-11 | 19项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
41 | 中山市港口镇世纪东路1号 | 中山公用水务投资有限公司港口分公司（保利国际 ） | 中山市港口医院 |  | 2026-08-11 | 19项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
42 | 中山市港口镇木河迳东路9号 | 中山公用水务投资有限公司港口分公司（东方俊园） |  |  | 2026-08-11 | 19项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
43 | 中山市五桂山街道龙塘工业大道59号 | 保利物业服务股份有限公司中山分公司（林海花园） | 中山市五桂山街道社区卫生服务中心 |  | 2026-08-11 | 19项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
44 | 中山市五桂山街道文桂路1号 | 深圳市万科物业服务有限公司中山分公司（龙河湾花园1期） |  |  | 2026-08-11 | 19项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
45 | 中山市五桂山街道长命水村 | 中港英文学校中学部 |  |  | 2026-08-11 | 36项 | 经复测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
46 | 中山市三乡镇平南村 | 中山市世光创建物业管理有限公司(嘉园2期) | 中山市三乡镇疾病预防控制中心 |  | 2026-08-11 | 19项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
47 | 中山市三乡镇平东村东城花园 | 中山市世光创建物业管理有限公司(东城花园) |  |  | 2026-08-11 | 19项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
48 | 中山市三乡镇景观大道68号 | 广东中恒酒店物业管理有限公司中山分公司(海晖园) |  |  | 2026-08-11 | 19项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
49 | 中山市三乡镇雅居乐新城8期 | 雅生活智慧城市服务股份有限公司(雅居乐新城8期) |  |  | 2026-08-11 | 19项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
50 | 中山市三乡镇雅居乐新城9期 | 雅生活智慧城市服务股份有限公司(雅居乐新城9期) |  |  | 2026-08-11 | 19项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
51 | 中山市黄圃镇新丰北路81号 | 金碧物业有限公司中山第二分公司（恒大御府） | 中山市黄圃镇社区卫生服务中心 |  | 2026-08-12 | 19项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
52 | 中山市黄圃镇新丰北路85号 | 广州金和物业管理有限公司中山分公司（金穗悦景台） |  |  | 2026-08-12 | 19项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
53 | 中山市横栏镇庆丰路2号 | 广东爱玛丽物业管理有限公司(格林美域) | 中山市横栏镇疾病预防控制中心 |  | 2026-08-12 | 19项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
54 | 中山市横栏镇长安南路120路 | 中山市嘉怡物业管理有限公司(朗晴盛荟) |  |  | 2026-08-12 | 19项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
55 | 中山市横栏镇景帝路10号 | 广东理想物业管理有限公司(幸福年华) |  |  | 2026-08-12 | 19项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
56 | 中山市小榄镇勤政路22号朗晴名门3幢首层 | 中山市龙基物业服务有限公司东升分公司(朗晴名门) | 中山市小榄镇疾病预防控制中心 |  | 2026-08-12 | 19项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
57 | 中山市小榄镇坦背西二马路73号名都华庭小区 | 中山市明都物业管理有限公司(名都华庭) |  |  | 2026-08-12 | 19项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
58 | 中山市小榄镇同乐大街8号丽城花园小区 | 中山市明都物业管理有限公司(丽城花园) |  |  | 2026-08-12 | 19项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
59 | 中山市小榄镇新市路89号一至五层、七至九层 | 中山市小榄花城酒店管理有限公司 |  |  | 2026-08-12 | 19项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
60 | 中山市小榄镇民安北路60号维港湾小区 | 中山市小榄水务有限公司(维港湾) |  |  | 2026-08-12 | 19项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
61 | 中山市民众街道俊景路8号 | 中山公用水务投资有限公司民众分公司（盈水宜居） | 中山市民众街道社区卫生服务中心 |  | 2026-08-12 | 19项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
62 | 中山市民众街道民众大道106号 | 中山公用水务投资有限公司民众分公司（水韵花园） |  |  | 2026-08-12 | 19项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
63 | 中山市沙溪镇宝珠中路2号御隆廷 | 中山市万泰物业管理有限公司(御隆廷) | 中山市沙溪镇疾病预防控制中心 |  | 2026-08-13 | 19项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
64 | 中山市沙溪镇云汉村大港区青云路1号 | 中山奥园物业管理服务有限公司(奥园金域世嘉花园) |  |  | 2026-08-13 | 19项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
65 | 中山市沙溪镇新濠路60号之二尚清园 | 中山市广会物业管理服务有限公司（尚清园） |  |  | 2026-08-13 | 19项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
66 | 中山市沙溪镇新濠路62号 | 中山市金手指物业管理有限公司（平湖秋月花园） |  |  | 2026-08-13 | 19项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
67 | 中山市沙溪镇宝珠东路6号之二 | 中山市广会物业管理服务有限公司（苏荷雅居） |  |  | 2026-08-13 | 19项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
68 | 中山市神湾镇天熹路8号 | 中山公用水务投资有限公司神湾分公司（繁花里一期) | 中山市神湾镇社区卫生服务中心 |  | 2026-08-13 | 19项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
69 | 中山市神湾镇金凤大道2号天品花园 | 中山公用水务投资有限公司神湾分公司（天品花园） |  |  | 2026-08-13 | 19项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
70 | 中山市南头镇南头大道东38号 | 中山晟汇物业管理有限公司(锦绣东方三期) | 中山市南头镇社区卫生服务中心 |  | 2026-08-13 | 19项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
71 | 中山市南头镇升辉北路2号 | 中山市中俊物业管理有限公司(海雅君悦) |  |  | 2026-08-13 | 19项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
72 | 中山市南朗街道崖口村锦绣海湾城4期 | 广州完全房地产物业管理有限公司中山分公司 (锦绣海湾城4期) | 中山市南朗街道疾病预防控制中心 |  | 2026-08-13 | 19项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
73 | 中山市南朗街道崖口村锦绣海湾城5期 | 广州完全房地产物业管理有限公司中山分公司 (锦绣海湾城5期) |  |  | 2026-08-13 | 19项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
74 | 中山市火炬开发区东镇东一路25号 | 中山市卓雅外国语学校 | 中山火炬高技术产业开发区疾病预防控制中心 |  | 2026-08-13 | 36项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
75 | 中山市火炬开发区九沙路7号 | 中山公用水务投资有限公司火炬分公司（泰瑞居) |  |  | 2026-08-13 | 19项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
76 | 中山市火炬开发区世纪一路11号 | 中山公用水务投资有限公司火炬分公司（翠悦园) |  |  | 2026-08-13 | 19项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
77 | 中山市火炬开发区张家边东镇大道3号 | 中山公用水务投资有限公司火炬分公司（国祥花园) |  |  | 2026-08-13 | 19项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
78 | 中山市火炬开发区中山港大道123号 | 中山公用水务投资有限公司火炬分公司(铂爵山花园) |  |  | 2026-08-13 | 19项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
79 | 中山市东凤镇东堤路88号 | 中山市裕港物业管理有限公司（潮汇湾） | 中山市东凤镇疾病预防控制中心 |  | 2026-08-13 | 19项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
80 | 中山市东凤镇东海五路28号 | 中山市佛奥物业服务有限公司(佛奥阳光花园) |  |  | 2026-08-13 | 19项 | 经检测，结果为所检指标均达标 | — | 可以正常饮用
注：（1）水样采集、保存、运输及检验方法，按照《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2023）的要求进行。
（2）以《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2022）作为评价标准，检测值在标准限值和要求范围内评价为达标。
（3）监测指标36项为常规指标，包括总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐(以N计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(以CaCO3计)、高锰酸盐指数(以O2计)、游离氯、氨(以N计)、氯酸盐；监测指标19项为《二次供水设施卫生规范》（GB17051-2025）的必测指标，包括菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、游离氯、pH、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、高锰酸盐指数(以O2计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷（总和）、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、氨(以N计)；监测指标90项为上述36项常规指标，加上总α放射性、总β放射性，及扩展指标52项，包括四氯化碳、挥发酚类、阴离子合成洗涤剂、锑、钡、铍、硼、钼、镍、银、铊、硒、二氯甲烷、1,2-二氯乙烷、氯乙烯、1,1-二氯乙烯、1,2-二氯乙烯(总量)、三氯乙烯、四氯乙烯、六氯丁二烯、苯、甲苯、二甲苯(总量)、苯乙烯、氯苯、1,4-二氯苯、三氯苯(总量)、六氯苯、七氯、马拉硫磷、乐果、灭草松、百菌清、呋喃丹、毒死蜱、草甘膦、敌敌畏、莠去津、溴氰菊酯、2,4-滴、2,4,6-三氯酚、五氯酚、苯并（a）芘、邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯、丙烯酰胺、环氧氯丙烷、微囊藻毒素-LR、钠、高氯酸盐、乙草胺、2-甲基异莰醇、土臭素。